南京医科大学水电巡查维修制度

一、自来水公司计量水表至各用水单位、楼宇（部门）的计量水表或进水阀门之间的供水主管道、增压泵站、污水处理站由校节水节电办公室负责管理，并做到增压泵站、污水处理站每日巡查三次，各用户水表每月巡查、抄表一次，有损坏或漏水时及时处理。

二、学校消防增压泵、室内、户外消防栓等由保卫处负责管理，做到每月定期检查，发现有损坏时及时维修。

三、学生公寓所属开水炉、洗衣房水龙头由节水节电办公室安排专人定期检查维护。

四、自楼宇的计量水表或进水阀门之后的公共区域内的自来水龙头、管道、阀门由物管部门负责。每周检查一次，发现有损坏或漏水时要及时维修。

五、各部门应做到对内部的专有用水设施、器具、管道、阀门等有专人负责。不用水时要及时关闭阀门、龙头，每周检查一次，发现有损坏或漏水要及时维修。