南京医科大学肿瘤研究所

一拖多中央空调系统

招 标 文 件

招  标  人（章）_____________________

法定代表人（章）____________________

________年________月_______日

根据肿瘤研究所的具体情况，为了更好地保证安装质量，有效地控制工程造价，按照《中华人民共和国招标法》和建设部门有关招标管理条例的规定，本着公开、公正、实事求是的原则，特制定本招标文件。

一、工程基本情况

1、空调类型：节能型一拖多中央空调系统。

2、安装面积：约   500  平方米。

3、安装范围：设计图所示范围。

4、质量要求：一次性验收合格。

5、工期：  45 天。

二、投标人基本条件要求：

1、投标人资格要求：具有独立法人资格，若中标后，中标单位必须提供厂家颁发的安装授权。

2、注册资金100万元以上。

3、投标人自行承担投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、投标人应遵守国家的有关法律、法规。

三、投标截止日期

1、拟投标单位在2009年4月 30 日下午5：00前到南京医科大学基建办公室领取正式招标文件文本及施工图纸。

2、投标人应在2009年5月 7日上午9：00之前将投标文件递交到南京医科大学基建办公室。

接收人：吴老师   电话025-86862696

四、空调设计技术规格，参数及其它要求：

1、空调必须为一拖多中央空调系统，必须采用R410A环保型冷煤。

2、主要空调设备清单：

多联机空调配置参数

| 序号 | 名称 | 形式 | 数量 | 制冷量/制热量（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机 | 四面出风嵌入式 | 6 | 2.8/3.2 |  |
| 2 | 室内机 | 四面出风嵌入式 | 1 | 4.5/5.0 |  |
| 3 | 室内机 | 四面出风嵌入式 | 8 | 5.6/6.3 |  |
| 4 | 室内机 | 四面出风嵌入式 | 1 | 7.1/8.0 |  |
| 5 | 室内机 | 四面出风嵌入式 | 4 | 11.2/12.5 |  |
| 6 | 36P室外机 |  | 1 | 101/113 |  |

（以上设备材料技术指标仅为参考依据）

4、室内机、室外机要求选用合资企业产品，且室内机和室外机必须为同一品牌的产品；

5、以上设备技术指标为参考依据，投标设备技术指标不得小于招标文件的要求。

6、各房间设有线控制器，控制本房间室内机及相对应室外机的运行。要求节能型一拖多中央空调系统独立自成系统，并具备联网控制功能。

7、本次招标的是南京医科大学肿瘤研究所需用空调系统所需的全部设备、材料，并运抵买方工地现场，完成安装、调试，直至验收合格，交付买方使用。

8、本工程提供设备和所有配件的价格均在投标报价范围内，并安装调试、验收合格，为交钥匙工程。

货 物 投 标 文 件

投标书

(招标人名称)

我们收到贵方                  （工程名称）招标文件。我们经过详细阅读和研究，现决定参加投标。

- 我们愿意按招标文件中的条款、要求、提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标总价为人民币     （金额）        。

- 如果我们中标，我们将在接业主通知后的    天内交货，安装工期为

天。

- 我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之将继续保持有效，直至合同生效。

- 我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料

- 我们理解，你们无义务解释不中标的理由，并有权拒绝所有的投标。

- 如果我们中标，我们将在接到中标通知书后，按中标通知书规定的时间和指定地点，与买方签订合同。

投标单位（盖章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：     年    月    日

投标货物报价表（参考格式）

招标文件编号：                             报价单位：万元（人民币）

| 序 | 投标货物 |  |  |  | 货物价 |  | 运杂费 | 包装费 | 质保期内备 | 人员培 | 专用工 | 检测费用 | 其它费 | 分项报 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | （含保险费） |  | 品备件费 | 训费 | 具费 |  |  | 价小计 |

投标人（盖章）：                     法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                 年   月   日

- 此表格仅供投标人参考：

- 此表不够可复制和放大

投标货物型号、规格和技术参数响应表

货物名称：

| 序号 | 招标货物型号规格 和技术参数 | 投标货物型号规格 和技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可复制

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                  日期______________

投标货物主要部件、外购件明细表

| 序号 | 投标货物名称 | 主要部件名称型号 及规格 | 单位 | 单价 | 备注 （如是外购请注明 制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可复制

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                  日期______________

售    后    服    务

| 可提供的优惠条件 |  |
| --- | --- |
| 售后服务内容 |  |
| 承诺 |  |

注：表格不够可复制

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                  日期______________

招标评标、定标细则

本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求。初步评审不合格的投标文件作废标处理。

此项目为单价格因素定标。所有投标报价（当多于及等于五家时）去掉一个最高报价；去掉一个最低报价；余者取平均值，最接近平均报价者中标。所有投标报价（当少于五家时）取平均值，最接近平均报价者中标。