仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100910YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第一包：PCR仪
第二包：高速冷冻离心机
第三包：发酵罐

第四包：无线十二导心电测试系统

第五包：动物无创血压测量系统
第六包：情景互动康复实训系统
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款

3、报价方式：人民币，若进口设备报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年9月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年9月16日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年9月10日   
第一包：PCR仪 联系人：陈老师 联系电话：86862745
该产品符合美国国家技术局标准（NIST）
样品升降温速率：1-1.7ºC/秒
样品基座升降温速率：3.5-5ºC/秒
温度范围：4-99.9ºC
静态样品基座温度均匀性：±0.5ºC
温度准确性：±0.25ºC
可变升降温速度
可计算Tm值
第二包：高速冷冻离心机 联系人：郑老师 联系电话：86862025
一、项目用途：用于实验室高速冷冻离心。
二、基本配置：

1、主机                                  1台

2、角转头                                2套

3、用户手册                              1套

三、主要技术参数与性能指标：

*1、最高转速达30000 rpm，最大离心力达64000×g，最大容量6x85ml，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离；

*2、温度设置范围：-20℃至40℃；

*3、温控系统：在最大离心力下，仍能保持样本在4℃；

4、环境温度允许范围：10℃至30℃；

5、加/减速率：各10种独立模式；

6、设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能；

7、安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全；

8、灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至85ml离心管。
*9、转头配置：

a,角转头，容量24x1.5mL，最大转速26000rpm，最大离心力62000xg；

   b,角转头，容量10x10mL，最大转速26000rpm，最大离心力57440xg；

第三包：发酵罐 联系人：吴老师  联系电话：86862818
仪器配置规格

1、 罐体的工作体积10L，透明罐体。

2、 检测和控制器：带液晶显示控制数据，包括温度检测控制和转速检测控制。
3、 pH检测控制器。

4、 溶氧控制器。

5、 消泡控制泵。

第四包：无线十二导心电测试系统
联系人：王老师  联系电话：13770823776
技术指标：

1、 60～80米范围内无线监护
2、 标准导连：AHA 和 IEC
3、 电极：10

4、 连接：无线遥测

5、 无线遥测频率范围：2400～2483.5兆赫
6、 无线遥测功率不小于0.4 mW
7、  可以用作单纯的心电监护设备也可以联合COSMED的新陈代谢系统用作运动心肺功能功能测试设备。

第五包：动物无创血压测量系统
联系人：王老师  联系电话：13770823776

技术指标：
1、可用于慢性实验中动物动脉血压的无创伤性测量，动物不需麻醉、无创伤、使用方便；
2、一次可同时测量多只大鼠血压；
3、可同时测量多项生理指标，包括：收缩压、舒张压、平均压、心率，可以直接将这些指标写入到Excel中，便于统计分析；
1、 采用光电探测技术探测大鼠尾部的脉搏波；
2、 采用微电脑恒温技术，可将实验箱环境恒温在实验需要的任何温度（一般为36℃）；
3、 可自动充气进行血压阻断，平缓放气过程保证测量数据的准确性；
4、 可自定义各种自动实验方式，可定义自动充气阻断的最高压力值，充气时间，重复测量次数，重复测量的时间间隔等；
5、 全自动完成实验，一旦参数设定，按启动按钮，所有充放气过程全自动完成，无需人工干预便可得到原始实验数据；
6、 配置适应于不同体重大鼠的实验鼠笼，便于实验顺利完成；
7、 配套各种专用的药理计算工具，包括使用Bliss法计算LD50、ED50，计算PA2、PD2、PD2’，计算药物半衰期；
8、 与该系统同时配套的8道生物信号采集系统还可完成其它通用生理、药理和病生实验项目，比如8通道血管张力实验、8通道脑电记录等。
第六包: 情景互动康复实训系统
联系人：王老师  联系电话：13770823776
产品功能要求：

1、 患者能够在屏幕上看到自己，并根据屏幕中情景的和提示做各种动作。

2、 治疗前在软件中能够设定评测目标，并能够制定需要评测的身体部位，建立运动处方，完成一个时间段的运动训练后，临床报告能自动显示测量和训练的数据结果。

产品特性及技术指标：

1、治疗过程充满趣味性。

2、可利用设备的综合功能同时为众多患者治疗。

*3、能够为训练者量身制定治疗方案。

4、系统的摄像机恒常记时功能可实时监控训练者完成训练任务情况。

*5、至少二十种以上的训练模式。包括：肩部伸展运动，肩部外旋/内旋运动，双臂向前/侧向抬起运动，肘部闭链运动，脊柱左旋/右旋运动，脊柱弯曲运动等上肢运动；上下台阶/跨台阶运动，侧向上下台阶运动，单腿抬起运动，单腿屈膝运动，下蹲运动，跨步运动等下肢活动。

*6、能够满足训练集中力、平衡力、手眼协调、灵活性、全身关节活动度等全身协调运动的功能性康复训练。

产品配置：

1、 红外线镜头                              1个

2、 专用电脑处理系统及内置软件              1套

3、 专用背景架                              1个

4、 显示器及连线                            1个

