南京医科大学仪器设备邀请招标书
招标书编号：NJMU-20101108YQ

          公司：
因科研需要，拟采购以下仪器。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的说明：

第一包：江宁校区大学生活动中心报告厅改造工程  王老师 86862626
投影仪部分：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	投影机（主）
	工程机，6500流明
	台
	1

	2
	投影机（辅）
	4000流明
	台
	2

	3
	投影机幕布（主）
	工程240寸，含遥控器
	套
	1

	4
	投影机幕布（辅）
	120寸，含遥控器
	套
	2

	5
	投影机吊架
	固定，按需制作
	根
	3


第二包：江宁校区大学生活动中心报告厅改造工程  王老师 86862626

天幕部分：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	舞台幕布卷扬电机
	国产，按需配备
	台
	1

	2
	舞台幕布传动系统
	含滑轮、钢丝、控制器
	套
	1


材料及人工费：

为以上两项改造工程现场制作钢结构的材料费及安装调试人工费。

另：要求投标前查看现场沟通使用要求。

第三包：电化学分析仪 杨老师 86862731

仪器需要具有恒电位仪/恒电流仪的功能，能提供以下电化学分析方法：

线性扫描伏安（LSV），循环伏安法（CV），差分脉冲伏安法（DPV）

方波伏安法（SWV），计时电流法（CA），计时电量法（CC），电流-时间曲线（I-t）

电化学阻抗（EIS），计时电位法（CP）
其他要求参数指标：

电位范围：＞±5V

电流范围：＞±0.1A

电位上升时间：＜1μsec

电流量程：＞1nA-10mA
阻抗频率范围：能达到10µHz-1MHz

CV的最小电位增量：＜0.5mV

电位扫描时电位增量：每500V/s小于0.1mV

CA和CC脉冲宽度：0.0001-1000 sec

DPV和NPV脉冲宽度：0.0001-10sec

输入偏置电流：＜50pA
仪器可工作于二，三，或四电极的方式，具有iR补偿，电位和电流测量低通滤波器以及外部电压输入信号记录通道。

有计算机USB接口，操作软件能够基于XP操作系统，易于安装和使用。能较方便地提供技术培训及售后服务。
第四包:小型计算机工作站 钮老师 86862735

	工作站主机
	
	1套

	主机机箱
	1110W 89% 机箱
	

	系统
	 Linux Installer Kit
	

	处理器
	Intel Xeon X5680 3.33 处理器
	

	处理器
	Intel Xeon X5680 3.33处理器
	

	内存
	64GB (8x4G+4x8G)DDR3-1333 内存
	

	显卡
	512MB独立显卡
	

	硬盘
	1TB SATA 7200 硬盘
	

	硬盘
	1TB SATA 7200 硬盘
	

	硬盘
	1TB SATA 7200 硬盘
	

	硬盘
	1TB SATA 7200 硬盘
	

	光驱
	16X DVD+-RW 光驱
	

	键盘
	USB 口键盘
	

	鼠标
	USB 口鼠标
	

	显示器
	22宽屏液晶显示器
	1台

	另配内存
	单根4G DDR3-1333内存
	3根


第五包：仪器名称：多波长荧光检测器  联系人：赵老师 86862753

配置及技术参数

1.荧光检测器

2.密封垫

3.加热丝     

二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：安装调试验收合格后付90%，剩余10%在壹年后付清。
3、报价方式：美元价格或人民币价格（国产仪器设备）。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：人民币价格（国产设备）或美元价格（进口设备），金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年11月04日

联系人：南京医科大学资产管理处物资保障科  何龙、徐平

联系电话：86862721
4、投标截止时间：2010年11月08日14:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                      2010年11月04日      
