仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100528YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第一包：呼吸肌训练仪
第二包：电子肌力测试仪
第三包：压痛阈测试仪
第四包：运动控制魔方
第五包：无线十二导心电测试系统
第六包：评测工具套装8件套

第七包：动物无创血压测量系统
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：人民币，若进口设备报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年5月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年6月3日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年5月28日   
（联系人：王老师  联系电话：13770823776）
第一包：呼吸肌训练仪   

技术指标：

1、 需采用一个与气囊相联的双路气门活塞。

2、 提供数字视觉显示功能，为训练者建立一个直观可行的训练目标。
3、 液晶显示屏能显示呼吸节奏和深度的指示标志。
4、 呼吸配件可消毒重复使用，气囊容量具备多个规格：0.5、1.0、2.0、2.5、3.0、3.5升。
5、 配件重复使用：可高温消毒

6、 容量可调节
7、 具备记忆存储功能，存储量不少于20次
第二包：电子肌力测试仪  
技术指标：

1、 单位可选：磅/公斤

2、 测试峰值压力和到达峰值时间
3、 内存容量：不少于50条测试数据
4、 具有自动校准刻度功能
5、 随机附不少于3个测量头，可用于身体不同肌肉部位的测量，
第三包：压痛阈测试仪
技术指标：

1、 单位可选：磅/公斤/牛顿/盎司

2、 测量范围：25x0.05磅400x0.5盎司/100x0.1牛顿

3、 精度：3%满量程

4、 可选峰值采样频率：100或1000/秒

5、 配备数字显示屏

6、 电源包括充电电池和电源适配器

第四包：运动控制魔方  

技术指标：

1、 可连接所有力量训练设备。

2、 连接快捷，移动方便。
3、 软件操作简单，软件界面视觉性好。
4、 多款3D游戏，游戏趣味性强。
5、 训练范围：等张肌力训练，等长肌力训练，向心离心训练，本体协调性训练
6、 连接方式：无线蓝牙
产品配置：

1、 运动控制训练魔方      1个

2、 操作软件              1个

3、 说明书                   1套

笔记本电脑及电脑架       1套
适用于所有力量训练设备升级的产品。连接到设备后，魔方可以通过无线蓝牙精确的感应出设备运动速度，并且可以通过电脑软件来完成功能控制训练。

第五包：无线十二导心电测试系统

技术指标：

1、 60～80米范围内无线监护
2、 标准导连：AHA 和 IEC
3、 电极：10

4、 连接：无线遥测

5、 无线遥测频率范围：2400～2483.5兆赫
6、 无线遥测功率不小于0.4 mW
7、  可以用作单纯的心电监护设备也可以联合COSMED的新陈代谢系统用作运动心肺功能功能测试设备。

第六包：评测工具套装8件套

产品配置：

1、单平面测量量角器1套（包括：15cm,17cm,20cm,32cm量角器各一套）

2、不锈钢量角器套装1套（包括：包括：18cm,20cm,36cm,360度36cm量角器各一套）

3、触点测试盘1套（包括：触点测试盘，存储带和说明书各一套）

4、皮肤阈值测量1个

5、前臂水肿测试仪1个

6、九孔测量板1个

7、手部屈伸量角器1套（包括：9cm和15cm量角器各一套）

8、手功能评估箱-8件装1套

该套设备可用于测量关节角度、触点、皮肤阈值、水肿测试、手功能评估等。

第七包：动物无创血压测量系统
技术指标：
1、可用于慢性实验中动物动脉血压的无创伤性测量，动物不需麻醉、无创伤、使用方便；
2、一次可同时测量多只大鼠血压；
3、可同时测量多项生理指标，包括：收缩压、舒张压、平均压、心率，可以直接将这些指标写入到Excel中，便于统计分析；
4、 采用光电探测技术探测大鼠尾部的脉搏波；
5、 采用微电脑恒温技术，可将实验箱环境恒温在实验需要的任何温度（一般为36℃）；
6、 可自动充气进行血压阻断，平缓放气过程保证测量数据的准确性；
7、 可自定义各种自动实验方式，可定义自动充气阻断的最高压力值，充气时间，重复测量次数，重复测量的时间间隔等；
8、 全自动完成实验，一旦参数设定，按启动按钮，所有充放气过程全自动完成，无需人工干预便可得到原始实验数据；
9、 配置适应于不同体重大鼠的实验鼠笼，便于实验顺利完成；
10、 配套各种专用的药理计算工具，包括使用Bliss法计算LD50、ED50，计算PA2、PD2、PD2’，计算药物半衰期；
11、 与该系统同时配套的8道生物信号采集系统还可完成其它通用生理、药理和病生实验项目，比如8通道血管张力实验、8通道脑电记录等。
