仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20100712JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第一包：三气培养箱
第二包：小动物行为分析系统
第三包：小动物行为分析系统-外设部分
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：验收合格后付款
3、报价方式：若进口设备报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年7月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年7月19日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年7月12日   
第一包：三气培养箱   联系人：李老师  联系电话：15951823036
技术参数：

1、内部体积不小于240升

2、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

3、氧气浓度控制范围：1-21%

4、温度控制范围：室温+3℃-55℃

5、具有高温湿热灭菌功能

6、增湿槽具有低水位报警系统
7、显示面板为触摸屏式设计，可记录培养环境的改变

8、含6个气密性内门

第二包 小动物行为分析系统 联系人：丁老师 联系电话：86863108
技术参数：
1. 同时记录、分析多个区域里单只动物的行为活动，也可记录与分析同一实验区域内多只动物的行为活动，且不需特别涂色标记动物。

2. 采用整体识别，单点与多点跟踪技术，与采集同步实现实时分析、监测结果，也可以处理录制的图像文件

3. 记录分析动物的移动轨迹、速度（平均、最大、最小）、距离、时间、起始点、停留时间、时间比例、头部朝向、身体延长、站立、潜伏期、旋转、不动等多个参数

4. 预设自主活动、旷场、Y迷宫、Morris水迷宫、悬尾、强迫游泳、转圈等实验分析模式，实验设计者还可根据自己的实验需要对其它外设的区域或象限进行定制，具有扩展性强，满足特殊实验需求的功能。

5. 具有事件标记器，分析时可人工修正轨迹误差。

6. 可完成在低照度、实验动物与活动背景相似的情况下实验动物的正确识别、跟踪与记录
第三包：小动物行为分析系统-外设部分联系人：丁老师 联系电话：86863108
技术参数：
1、专业视频采集卡： 1张，可同步采集2路以上信号。

2、彩色高分辨率自变焦红外线摄像头及支架：2套

彩色高分辨率自变焦红外线摄像头，分辨率≥752(H)×582(V)，光照度（彩色）≤0.03Lx，光照度（黑白）≤0.04Lx，信噪比≥50dB，3.5-8mm变焦镜头，F1.2或1.4光圈，红外波长850nm，红外距离≥8米，具有自动昼夜切换功能，满足低照度条件下的实验。

3、与大鼠和小鼠行为学检测相配的宫体

1）至少满足4只动物同步实验的旷场箱、悬尾箱、强迫游泳用恒温（或不恒温）水槽、黑白箱

2）迷宫类：Y迷宫

4、红外照明及其它实验环境设施

5、计算机： 1套   

Intel CPU Q8200以上，4M缓存，/P45系列主板，4G DDRⅡ800，1T以上（7200转）SATA硬盘，A/PCI-E 1G独立显卡，DVD-RWcombo，液晶显示器≥17寸。

