	南京医科大学先知楼
工作量清单及材料要求

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料要求

	1
	钢木结构边台
	1500×750×850
	组
	1
	采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	2
	钢木结构边台
	2400×750×850
	组
	2
	同1

	3
	钢木结构边台
（带试剂架）
	2400×750×850(1750)
	组
	1
	试剂架采用滁州华能或南京翔事18MM厚优质E1级三聚氢胺板，分为上、中、下三层，整体美观，跨度合理，含试剂架内电线、电管、插座等。其余同1

	4
	钢木结构边台
（带试剂架）
	4500×750×850(1750)
	组
	1
	同3

	5
	钢木结构中央台
（带试剂架）
	4500×1500×850(1750)
	组
	2
	同3

	6
	钢木结构水池台
	900×750×850
	组
	2
	实验水槽为台湾台雄或TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或台湾科恩产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。其余同1

	7
	钢木结构水池台
	1000×750×850
	组
	1
	同6

	8
	原通风柜搬迁及新风机、风管
	风机一台、管道约9M
	项
	1
	风机采用低噪音室内风机，风管采用耐腐蚀PVC风管

	9
	办公桌
	900×600×650
	组
	10
	台面采用滁州华能或南京翔事产25MM厚优质E1级基材外贴美国威盛亚上海有限公司产优质防火板，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	10
	办公桌
	900×600×750(1500)
	组
	7
	同9

	11
	办公桌
	1200×650×1000(760)
	组
	1
	同9

	12
	吊柜
	2400×300×600
	组
	1
	吊柜门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	13
	吊柜
	4500×300×600
	组
	1
	同12

	14
	吊柜
	6300×300×600
	组
	1
	同12

	15
	钢瓶柜
	800×450×2000
	组
	1
	钢瓶柜带定时排风，门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	16
	钢瓶柜
	1000×450×2000
	组
	1
	同15

	17
	风淋室
	
	组
	1
	符合国家标准

	18
	彩钢板壁板
	
	㎡
	90
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	19
	彩钢板壁板辅材
	
	㎡
	90
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	20
	彩钢板顶板
	
	㎡
	67
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	21
	彩钢板顶板辅材
	
	㎡
	67
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	22
	塑胶地坪
	
	㎡
	22
	

	23
	彩钢板密闭门
	900×2100
	樘
	3
	采用5CM密封式企口形净化平面彩钢板制作，符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗,有足够的抗扭强度并配备专用彩钢板门锁

	24
	百叶风口
	400×300
	个
	6
	符合国家标准，带初效过滤

	25
	高效送风口
	
	台
	2
	符合国家标准

	26
	调节阀
	250×200
	个
	2
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	27
	管道式空调
	3P
	台
	1
	符合国家标准，铜管需加长，约15M

	28
	增压箱
	1500×800×800
	组
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀，

	29
	净化风机
	
	台
	1
	符合国家标准

	30
	镀锌钢板矩形净化管道
	
	M2
	21
	按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀锌钢板，咬口连接

	31
	管道保温
	
	M2
	21
	3CM橡塑保温棉

	32
	净化实验室内电气
	
	项
	1
	符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线、净化密闭灯等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关）

	33
	风管吊托支架
	
	项
	1
	普通型钢，防锈漆两度

	34
	柔性接口
	
	项
	1
	符合国家标准

	35
	净化密闭窗
	
	M2
	2
	符合国家标准，国标铝型材，6MM钢化玻璃

	36
	空调接水盘
	
	个
	1
	纯白色同质透心PVC硬板制作，耐腐蚀

	37
	地沟盖板
	
	M
	9.09
	采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理

	38
	日光灯及灯架
	
	套
	10
	灯架采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理，采用20W日光灯


