关于进口仪器设备招标公告
招标书编号：NJMU-20110330JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：多功能光度计
第二包：PCR仪
第三包：气相色谱仪
第四包：体式显微镜
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2011年3月30日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2011年4月6日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                  2011年3月31日   
第一包：多功能光度计  联系人：夏老师   联系电话：86862107
1. 具有发光检测模块性能

2. 具有荧光检测模块性能

3. 模块切换：只需简单的插拔

4. 合盖启动：调整设置可在合盖后立即开始检测

5. 动力学分析：荧光和发光检测支持动力学分析功能，可以完成不同时间间隔的动态检测

第二包：PCR仪   联系人：夏老师   联系电话：86862107
1. 样品孔数： 96×0.2ml 

2. 温度范围： 0℃－100℃

3. 升降温速度：升降温速度≥3.9℃/秒

4. 显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态

5. 记忆功能：可储存PCR程序≥500个

6. 自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环

7. 软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示

8. 用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度

9. 软件具有自动计算Tm值功能，温度验证功能
第三包：气相色谱仪  联系人：李老师  联系电话：86862085
1. 柱温箱温度范围大，升降温速度快。

2. 机器测量高精度及高灵敏度

3. 分流装置压力精度大

4. FID高采集速度
5. 简洁方便的操作系统

第四包：体式显微镜
联系人：杨老师  联系电话：86862967
1.主机10倍到80倍连续变倍。
2.目镜：10倍，视场：23mm。

3.平场复消色差物镜。

4.照明：环形照明系统，冷光源：150W。

5.工作距离：≥92mm。
6.全进口生产
