仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20090908YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置及要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：超微量分光光度计

第二包：石蜡切片机

第三包：台式离心机

第四包：不锈钢超声波洗碗机

- 招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：进口仪器设备后T/T或（90%L/C+10%后T/T）

3、报价方式：进口设备美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2009年09月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：2009年09月15日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达资产管理处物资保障科。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

二O0九年九月八日

第一包：超微量分光光度计

技术参数：

该设备可直接滴样测定，不需比色皿等辅助条件

测定波长范围200-1100MM

样品量0.5-2UL

内部预设核酸定量、蛋白试验、细胞浓度测量等多程序，具自动校正功能，除屏幕显示外具有多种形式的数据测出方

第二包：石蜡切片机

技术参数：

1. 切片厚度

设定范围：1-60μm

设 定 值：1-10μm以1μm递进 
    10-20μm以2μm递进 
    20-60μm以5μm递进

2. 切片厚度指示：视窗

3. 粗进：通过粗进轮手动操作

4. 修块设定： 10μm和30μm

5. 水平进样： 30mm

6. 垂直距离： 70mm

7. 样本加缩： 60μm,可以关闭此功能

8. 最大样本（宽×高×深）：50×66×30mm

9. 样本定位：水平8°,垂直8°

配置：

切片机主机 1台

刀架座 1个

钢倒刀架 1个

一次性刀片刀架 1个

一次性刀片 2盒

通用样品夹子 1个

样品夹固定器 1个

１６厘米钢刀 1个

第三包：台式离心机

1、技术参数

(1) 自动安全盖锁功能。

*(2) 温度范围：–9 ˚C 至 40 ˚C，使用 Fast Cool 快速制冷功能可以快速冷却离心机舱体。

*(3) 自动失衡停机保护功能。

(4) 快速加速和减速功能。

(5) 转子、盖子和适配器都可高温高压灭菌。

*(6) 水平转子最高转速可达4000 rpm；固定角转6 x 85ml，最高转速可达12000rpm。

*(7) 保护敏感样品，有10档加速和10档刹车档可选。

*(8)定速计时功能，达到设定转速开始计时。

(9) 瞬时离心速度可调。

(10) 无碳刷免维护电机。

(11) 可选择的程序记忆功能，最多储存约32个用户程序。

2、配置

(1) 水平转子。微孔板吊篮，矩形吊篮及相应的适配器。

(2) 固定角转子。50ml和15ml离心管适配器。

第四包：不锈钢超声波洗碗机

配置要求：

不锈钢超声波洗碗机包括不锈钢喷淋水槽。

满足五台和江宁校区食堂餐盘清洗要求，每个食堂就餐人数约1000~2000人。

请提供，尺寸、重量、功率等参数，清洗效果说明，检测标准，不锈钢板厚度，市场部分客户名录。

售后及付款：

保修期两年，保修期外，终身维护，只收取更换配件费用。保修后，24小时内维护人员到现场处理。

付款：验收合格后付90%，三个月后付10%。