	南京医科大学

解剖研究室动物实验设施项目工作量清单及材料要求

	实验室装备清单

	序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	材 料 要 求

	1
	传递窗
	
	组
	2
	不锈钢机械连锁带紫外线杀菌灯

	2
	彩钢板壁板（机制岩棉板）
	
	㎡
	253.92
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	3
	彩钢板顶板（手工岩棉板）
	
	㎡
	71.52
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	4
	彩钢板壁板辅材
	
	㎡
	253.92
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	5
	彩钢板顶板辅材
	
	㎡
	71.52
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	6
	彩钢板净化门
	950×2100
	樘
	10
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	7
	彩钢板净化门
	1200×2100
	樘
	1
	同6

	8
	塑胶地坪
	　
	㎡
	112
	符合国家标准，进口塑胶地坪

	9
	高效送风口
	500M3/H
	台
	7
	符合国家标准

	10
	高效送风口
	1000M3/H
	台
	5
	符合国家标准

	11
	带可卸滤网底侧回风窗
	320×380
	只
	13
	符合国家标准

	12
	双层带可卸滤网底侧回风窗
	320×380
	只
	3
	符合国家标准

	13
	顶排风窗
	480×360
	只
	2
	符合国家标准

	14
	调节阀
	120×120
	台
	7
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	15
	调节阀
	200×200
	台
	13
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	16
	调节阀
	220×220
	台
	5
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	17
	调节阀
	500×200
	台
	2
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	18
	防火阀
	500×320
	台
	1
	符合国家消防标准

	19
	净化实验室内电气
	
	项
	1
	符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关）

	20
	环形灯
	1×16W
	盏
	4
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	21
	净化荧光灯
	1×20W
	盏
	8
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	22
	净化荧光灯
	2×20W
	盏
	2
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	23
	净化荧光灯
	2×30W
	盏
	5
	符合国家标准，有技术监督局检测报告


	24
	普通荧光灯
	2×20W
	盏
	2
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	25
	普通荧光灯
	2×30W
	盏
	5
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	26
	白炽灯
	1×15W
	盏
	5
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	27
	紫外线杀菌灯
	1×30W
	盏
	9
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	28
	净化实验室内电气
	
	项
	1
	符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关）

	29
	风冷热泵型冷（热）
管道空调机
	10P
	台
	2
	符合国家标准

	30
	高效低噪音离心风机
	
	台
	2
	符合国家标准，南京晨光集团产高效低噪音风机

	31
	JK-1 送风机箱
	4200×1800×1400
	组
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀

	32
	P-1 排风机箱
	2500×1200×1200
	组
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀

	33
	电加热
	5KW
	个
	3
	符合国家标准

	34
	中效过滤袋
	500×500×500
	个
	8
	

	35
	检修门
	　
	樘
	4
	符合国家标准

	36
	柔性接口
	
	㎡
	9.7
	人造革，符合国家标准

	37
	镀锌钢板矩形净化管道
	
	㎡
	140
	按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀钢板，咬口连接

	38
	管道保温
	
	㎡
	140
	3CM橡塑保温棉

	39
	消声弯头
	500×320
	个
	1
	符合国家标准

	40
	消声弯头
	600×320
	个
	1
	符合国家标准

	41
	温、湿度传感器
	　
	个
	2
	

	42
	微压差计
	　
	个
	3
	


