
南京医科大学
学生公寓楼智能水电计量管理系统采购邀标书
因工程建设需要，现对我校五台校区研究生公寓楼和江宁二组团研究生、留学生公寓楼智能水电计量管理系统项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加招标报名。现将有关事宜公告如下：
招标项目：南京医科大学学生公寓楼智能水电计量管理系统。 

1、 相关内容及要求
1、本次招标内容为我校五台校区研究生公寓1栋楼257个房间智能水电计量管理系统（电表、水表每一房间各1块），以及江宁校区二组团研究生、留学生公寓共5栋楼750个房间智能电能计量管理系统（电表每一房间1块，不安装水表）的采购及安装。包括设备材料供货、线路敷设、设备安装调试，质保期内的维修、保养等售后服务以及相关操作人员的培训。
2、具体内容用户单位现场勘察和见主要设备清单（该材料单供终端点数量、设备品牌及档次等的投标选型用，要求满足中高档次定位和最优的性价比，设备清单上所列设备仅为系统必备设备，其余设备按投标单位所投产品自身要求配备）。
3、设备材料的供货及安装应符合我国的现行有关标准和规范及招标文件要求并据此验收。
4、工期要求：确定中标后20天内要求设备全部送至现场并按期保质保量完工。
5、本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），报价应包括整个系统的设备（包括配套设备、附件、随机配件及专用工具等）材料供应、安装费用，调试及检测费用，质保期内维修、保养等售后服务费用、操作人员培训费用及投标单位认为需要的其他一切费用。以上报价一次性包死，在安装调试验收过程中如发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人报价中，且并不因此而影响交付使用时间。
6、付款方式：

（1）南京医科大学和中标人签订合同后，招标方在十个工作日内支付合同金额的20%作为工程预付款。

（2）工程竣工，使用单位验收合格后，招标方在十个工作日内支付至合同总价的95%。

（3）余下合同金额的5%作为质量保证金，于工程验收合格满一年后十个工作日内付清。

7、我校将依据报价、技术方案、资质/业绩、组织施工方案、功能和技术要求相应及承诺/售后服务5个方面综合因素确定最终中标单位。

（一）、具体要求

1、投标报价要求：投标单位必须完全响应招标文件，根据招标文件的要求列出软、硬件清单，将所有有关的主要设备材料根据现场勘察及配置清单作成详细列项（包括名称、型号、规格、用途、数量、单价、厂家等），并据此报价，报价应当分别报分项明细和总价。既要有投标总价，也要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明各项服务承诺（包修/保修期限、响应服务时间等）。
2、参与投标单位资质要求：

1、单位介绍信。 

2、企业营业执照复印件。 

3、智能水电计量管理系统经营销售的相关证书。
4、智能集中式水电计量系统软件证书。 

6、单相电子式智能电能表的制造计量器具许可证和智能集中式电能计量系统的制造计量器具许可证（准确度为1.0级）。 

7、电能计量柜的3C认证证书和智能电能表的3C认证证书。
3、报价文件一正一副，应包含以下内容：
（1）报价单位法人代表签字并加盖单位公章的报价函（报价函中应分别明确投标报价、工期和质量承诺）。
（2）技术方案、施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容）。
（3）与附件1相应的报价表。
（4）与附件2相应的功能和技术条件响应。
（5）主要施工管理人员名单。
（6）项目经理常驻现场承诺书。
（7）近三年来类似的工程业绩

4、报价文件经单位法人代表签字盖章后密封，在密封处加盖公章。

5、中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

6、报价单位应提供样品并现场演示招标书中所列各项功能，并书面承诺最终所供产品将完全达到所列各项功能。

7、中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、有关测试报告、产品合格证书和主要设备厂家出厂证明。进口设备还需提供有效时段的运输证明、完税证明、报关证明、商检证明等（甲方保留查验原件及直接去海关或保税区提货的权力）。同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

（二）、时间安排
1、投标截止时间：2011年 7月15 日 上午9 ：00。标书送至：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。
2、开标时间：2011年7月15日上午9：30；地点：南京医科大学现代教育技术中心
（五台校区图书馆4楼）。
3、联系人：阚老师，联系电话：025-86862661

                                       南京医科大学后勤管理处 
                                     现代教育技术中心                        
                                      2011年7月6日
附件1：学生公寓楼智能水电联控系统主要设备配置清单
	序号
	品    名
	数 量
	备注

	1
	智能电表
	1007只
	智能电能表规格220V  10（40）A
        外型：美观，要求必须阻燃

     一进一出带恶性负载功能

	2
	电控集中器箱
	     台
	电控集中器箱主要包括：电控集中器、485集线器、空开，

按实际需求配置数量

	3
	冷水表
	257只
	智能远程数据传输电子水表
规格口径25MM，表体内部防水

	4
	水控集中器箱
	     台
	按实际需求配置数量

	5
	协议转换器
	    只
	485转TCP/IP，1栋楼1只，
电控系统和水控系统分开（按实际需求配置数量）

	6
	服务器
	1 台
	中标方根据整套设备要求提供合理配置

	7
	控制管理系统软件
	1 套
	要求必须达到标书约定要求且不限于此，安全稳定

	8
	与一卡通对接软件
	1 套
	要求必须达到标书约定要求且不限于此，安全稳定

	9
	通讯线
	1 批
	通讯线采用规格为：RVVP2×1.0

投标方自行勘察现场确定数量，达到相关标准要求

	10
	系统连接、调试费、施工费
	1 批
	投标方必须满足系统的正常运行，达到相关标准要求


附件2：学生公寓楼智能水电计量管理系统基本功能及技术参数
一、学生公寓楼智能水电计量管理系统的基本功能

1. 学生宿舍水电计量计费：学生通过校园一卡通自助购水、购电预交水电费后，计算机直接将数据传给各个对应的学生宿舍单元的智能电能表和水表，系统对学生宿舍预存水电量累减计量。

2. 学生宿舍预存水电量低限提示：当学生宿舍预存水电量减到设定低限值时，系统将自动提示管理部门预购水或电量将用完，系统针对性地自动报警并在计算机上显示出该房间应尽快购水或电。
    3. 预购水电量/无费关断：用户剩余水或电量为零时，系统自动切断该学生宿舍用电，用户重新对水和电中费用不足的账户充值后，系统立刻恢复对该学生宿舍的供电。

4. 定时控电：对学生用电进行时间上的控制，系统可以对所有用电学生宿舍用电进行统一开/关，也可以对任意学生宿舍进行单独开/关，每个房间可独立设置不同的定时通断电时间。

5. 总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电； 

6. 发热电器可自动识别控制：可对发热电器（如电炉子、热得快、电热杯、暖手宝等）实施自动识别控制，控制额度功率在50W以上； 
7. 在禁止使用的发热电器中,单独允许某种发热电器的正常使用：
 8. 自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器断电后可自动供电，自动供电时间可设； 
9. 远程监控：可通过计算机实施远程监控，即可实施远程设置、远程查看工作状态、违规记录和远程开关房间电源； 
10. 权限管理：管理者可对操作人员设定不同操作权限； 
11. 学生宿舍负载识别及限电：具有对热得快/电炉等恶意负载的识别功能，应能设定和更改各用户学生宿舍的最大负荷。当某学生宿舍越过设定最大负荷后，系统自动切断该学生宿舍供电。超功率/恶意负载断电自动恢复，每个房间可独立设置不同的用电负载功率。

    12. 免费基础水电量设置：系统可对每个学生宿舍每月的免费基础用水电量进行单独设置。

    13. 房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上应对该学生宿舍的剩余水电量进行数据转换。

    14. 退费管理：系统应能打印出所有退费学生宿舍的退费明细表。

    15. 学生宿舍用电储值查询：管理部门可以随时到系统中查询用电学生宿舍各个阶段用电量及交费并可打印报表、票据等。

    16. 学生宿舍剩余水电量与用电量查询：管理部门可以随时查询用电学生宿舍的剩余水电量和已用水电量。

    17. 短路、漏电保护

    18. 故障自动报警

    19. 非法操作、误操作阻挡提示

    20. 全天候营业，支持中途换操作员

    21. 系统操作日志、帐户操作日志和追踪审计

    22. 对帐户的各项操作可批量和个别进行

    23. 掉电数据保护、断电恢复

    24. 关断失效报警：当用电学生宿舍关断失效时，系统自动报警并在计算机上显示出该房间号。

    25. 通信诊断：当系统通讯不正常时，系统自动提示通讯出错，提醒管理人员尽快处理故障。

26．中标单位要免费与我校一卡通系统集成，保证可以和校园一卡通进行无缝对接，实现通过一卡通预购宿舍水电及查询水电余额。
二、学生公寓楼智能水电计量管理系统的技术参数
1．智能电能表的技术参数
（1）分路用户输出电源：单相220V

（2）计量精确度： 1.0级

（3）分路最大负荷： 40A
（4）功率消耗：整机功耗≤2W
（5）额定频率：50Hz
（6）数据保存：断电后，数据保存时间≥10年
（7）数据传递方式：网络通讯方式(485或TCP/IP)根据校方要求选择

（8）环境条件：标准工作温度-20℃～+55℃；

极限工作温度-25℃～+55℃；

相对湿度≤85%。     
工作方式：长期连续工作

（9）继电器延迟时间：符合下列公式  T=127.8 / I (其中I为过载电流值)

（10）机壳绝缘电阻：≥5 MΩ

（11）各分路断路器，具有短路保护功能。

（12）安全性：符合民用低压配电装置要求。

      可靠性：产品能耐受电源瞬变脉冲干扰冲击并正常工作。

2．智能水表的技术参数
（1） 工作方式：长期连续工作
（2） 口径：20MM
（3） 工作压力：≤1MPa
（4） 使用环境湿度：10%～95%
（5） 使用水温：0℃～ +40℃
（6） 水表数据：电子数据采集
（7） 数据传送方式：网络通讯方式(485或TCP/IP)根据校方要求选择






PAGE  
4

