进口仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20091207JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：高速冷冻离心机

- 招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：后T/T或（90%L/C+10%后T/T）

3、报价方式：美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2009年12月07日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：2009年12月11日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

二O0九年十二月七日

第一包：高速冷冻离心机

联系人：周老师  电话：86862762

技术参数及配置：

主  机： 230V, 50/60HZ

50ml固定角转子：  FIXED-ANGLE ROTOR 8X50 ML
                  最高转速不低于15000rpm

最大离心力不低于26920g

1.5/2ml固定角转子：MICROLITER ROTOR 24X1.5 ML
                  最高转速不低于23300rpm
                  最大离心力不低于50377g

其  它： 主机最高转速不低于23300rpm/50377g（1.5ml角转子）；

最大容量 4*180ml(水平转子)；

温度控制范围 -9℃-+40℃；无碳刷免维护

电机驱动9级加速控制/9级减速控制；转头自动识别；自动锁盖和内锁

装置；不平衡保护；状态自诊断和多种电路保护。