进口仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20090925JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：生物显微镜

第二包：超低温冰箱

- 招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：后T/T或（90%L/C+10%后T/T）

3、报价方式：美元免税价

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2009年09月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：2009年09月30日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

二O0九年九月二十五日

第一包：生物显微镜

联系人：  刘老师              联系电话：86862882

| 仪器名称 |  | 经费额度 | 使用部门 |  | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物显微镜 |  |  | 基础医学实验教学示范中心 |  |  |
| 仪器配置规格 主机： 具有明场，暗场，相差，并能升级至荧光； 3档调焦 (粗调/精调)，旋钮松紧可调，调焦限位可调。 观察镜筒： 宽视野0-35度可调三目镜筒，能50%分光；FOV=22mm。 载物台： 人体工学载物台，高硬度陶瓷台面，可自己将操作杆左右手更换。 半复消色差相差物镜： 10X (NA=0.25) 工作距离≥11mm 20X(NA=0.4) 工作距离≥0.98mm 40X(NA=0.65) 工作距离≥0.36mm 100X(NA=1.25) 油镜，工作距离≥0.13mm 彩色数字CCD成像系统： 要求与显微镜同一厂家，原装进口； 彩色数码照相机给屏幕显微镜影象显示，解析度 2048 x 1536， 3.1百万象素， CMOS 感光器渐进式扫描， 素点 3.2微米 x 3.2微米，彩色 RGB (Bayer)滤光片，色彩深度30数位，曝光时间 0.1msec - 2 sec 图像分析系统： 测量彩色/单色图象，形态参数如面积、距离、长度、灰阶、角度和数数等。统计，通用灰图图象处理功能。 |  |  |  |  |  |
| 供应商（一） |  |  | 联系人 |  |  |
| 供应商（二） |  |  | 联系人 |  |  |
| 供应商（三） |  |  | 联系人 |  |  |
| 填表人及电话 |  |  | 经办人 |  |  |

第二包：-86°C超低温冰箱

联系人：  乐老师             联系电话：86862035

| 仪器名称 |  | 经费额度 | 使用部门 |  | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -86°C超低温冰箱 |  |  | 基础发育遗传 |  |  |
| 1． 操作温度： -86℃ 2． 温度范围（环境温度30℃时）： -50℃至-86℃ 3. 有效容积：≥500L 4. 真空隔热材料 ：多层独立的真空隔热板为开放框架，包覆无氟硬聚安酯发泡密闭隔热层，超薄的箱壁提供最高效的隔热效果和最大有效容积 5. 外门1个，带一个防滑可单手操作的大把手; 隔热材料内门. 6. 三层独立门密封垫圈：分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈，外加外门的一个磁性门垫圈，完全隔绝空气对流，减少门上结霜 7. 搁架为独立可调节的不锈钢搁板; 有脚轮 8. 降噪装置：细玻璃纤维吸音装置；单独隔离的冷冻机组；冷凝器风扇降噪设计；所有制冷组件的防振缓冲安装方式 9. 高效密封式压缩机：2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器，可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置 10.无氟制冷剂：高温极R-407D；低温极R-508 11.标准电源：220V/50Hz 12. 有温度显示, 微电脑温控 13.有开机延时\温度警报\有断电警报、过滤网警报\可清洗进气过滤网 14.保修期：整机保修一年，压缩机保修五年 |  |  |  |  |  |
| 供应商（一） |  |  | 联系人 |  |  |
| 供应商（二） |  |  | 联系人 |  |  |
| 供应商（三） |  |  | 联系人 |  |  |
| 填表人及电话 |  |  | 经办人 |  |  |