南京医科大学仪器设备邀请招标书
招标书编号：NJMU-20101015YQ
          公司：
因科研需要，拟采购以下仪器。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：
1、 标的说明：

第一包：模型 
	序号
	产品名称
	技术指标与参数
	数量

	1
	全功能创伤护理模型


	1. ※包括全功能创伤护理人（配有三个真实的急救头部）交互式止血训练手臂（带电脑及附属设备）、一套创伤模块。

2. ※交互式止血训练手臂：逼真的人体手臂模型，可练习受伤后对病人进行紧急止血施救技术，以争取救援时间。1）模拟了一成人创伤手臂※2）配有模拟血液，可模拟真实的大动脉出血并可触摸到桡动脉搏动，配套系统可控制大、中、小三种出血速度；※3) 可练习止血带加压包扎止血，给予压力的大小决定不同的止血效果且出血速度及远端动脉频率会有相应的动态演变过程; ※4) 实时动态显示止血压力值，可检测0--350mmhg的止血压力；止血压力检测误差<=2mmHg; 5)丰富的配套多媒体教学素材详细介绍急救止血和包扎的相关知识和操作方法，包括文字、视频、图片、动画，突出临床实践;6) 系统包括电脑
3. 综合创伤头部具有颅骨骨折、鼻骨折、颚骨骨折、颈椎骨折、单侧瞳孔放大、鼓室积血、气管偏离；可进行插管操作；
4. 护理操作：瞳孔观察示教；口腔护理操作训练；可人工产生颈动脉搏动；气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行吸痰操作训练；血压测量操作训练（具有BPSim模块）；空肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；引流术后护理模块:胸腔闭式引流术后护理、心包腔引流术后护理、T管引流术后护理、腹腔引流术后护理，气胸穿刺术后护理；进行导尿和灌肠操作训练，男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈六十度角；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道入口，阴道可以使用阴道窥器；
5. 创伤模块包括：桡骨复合性骨折；手臂1度、2度、3度烧伤；带有皮裂伤并肌腱暴露的手臂；大腿穿刺伤；大腿股外侧纵行锐器伤；复合型股骨骨折；闭合性径腓骨骨折；枪弹伤；足部的粉碎性骨折、骨头和软组织暴露；
带※号的参数为满足教学需要的重要参数，厂家选型必须等于或者优于本参数要求，投标时请携带交互式止血训练手臂，以便现场比对。
	1

	2
	成人缝合练习手臂
	1. 模拟了一成人手臂，手感真实，带有纹理、毛孔和指纹等结构；
2. 解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织；
3. 可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织；
4. 采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂；
5. 可进行多部位的切开缝合练习，并配有切开缝合手术器械一套
	1

	3
	成人缝合练习腿
	1. 模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构；
2. 解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下和模拟肌肉组织
3. 可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后有模拟红色肌肉组织
4. 采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂；
5. 可进行多部位的切开缝合练习；并配有切开缝合手术器械一套；
	1

	4
	缝合练习模块
	1. 模拟了真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织；
2. 可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线；
3. 新型材料制成的高性能缝合训练皮肤模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习，皮肤模块可更换；
4. 配有多媒体训练指导光盘，内容丰富，讲解生动，是辅助教学的有利助手；
5. 训练模块可更换，增加模型使用的延续性；配有托架，增加了训练的稳定性；
	1

	5
	高级妇科检查模型
	1. 模拟了一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位；
2. 内部解剖结构精确，用于展示和学习：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等；
3. 可进行的操作包括：骨盆测量；三合诊、双合诊；阴道窥器和阴道镜检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；孕隔膜置入；练习腹腔镜检查训练；
4. 包括5个子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫、
5. 包括7个宫颈：正常宫颈、怀孕宫颈、经产妇宫颈、宫颈糜烂、宫颈癌、宫颈内翻、宫颈腺体囊肿和宫颈息肉；
	1

	6
	电子孕妇腹部触诊模型
	1. 模拟了一成年女性躯干结构，仰卧位；
2. 可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；
3. ※可进行胎心音听诊训练：
胎心范围：80－200次/分。胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音；
4. ※带有独立液晶控制盒，便于胎儿胎位操作及维护；

带※号的参数为满足教学需要的重要参数，厂家选型必须等于或者优于本参数要求。
	1

	7
	全功能诊疗穿刺术模拟病人
	1. 该模型为一成年男性的上半身；可以进行19个部位的穿刺操作；各种体位包括：仰卧位、坐位、半坐位、左右侧卧位、俯卧位、前倾坐位；
2. 19个穿刺部位包括：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧颈外静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、右侧颈部淋巴结穿刺活检、左侧胸膜腔穿刺术（液胸2处，气胸1处共3处）、肝穿刺抽脓术、右侧肾脏穿刺、腰椎穿刺、腹膜腔穿刺术、心内注射、心包腔穿刺术、骨髓穿刺术（右侧髂前上棘、右侧髂后上棘、胸骨共3处）、左侧肘关节注射（可拓展功能）、右侧输液手臂（可拓展功能）；
3. 控制台带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前
4. 穿刺操作前配有相应语音讲解，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音训练；
5. 穿刺部位不同，内容物不同，肝穿刺正确可抽出黄色模拟脓液；心包腔穿刺可抽出无色液体，心内注射回抽可抽出血性液体以区别穿刺位置；骨髓穿刺可抽出模拟骨髓液；动静脉穿刺回抽为血性液体；气胸穿刺可有气体排出；
6. 每种操作用于定位的体表标志明显，操作部位可实现反复穿刺，骨穿模块可更换；

7. 可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、叩诊腹部移动性浊音、叩诊肝脏浊音；
8. 可进行术前无菌术训练：操作前戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒（用水代替）、铺巾、局部麻醉及术后处理等操作规程的训练；
9. 模型固定于操作床上，操作床带有脚轮便于移动。
	1

	8
	腹穿与股静脉穿刺模型
	1. 模型腹部材料质地柔软，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 
2. 体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确。
3. 可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练；
4. 可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉；
5. 腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。
	1

	9
	胸腔闭式引流护理模型
	1. 模拟了一成年男性上身躯干， 解剖结构真实，体表解剖标志明显；
2. 可进行气胸穿刺操作和胸腔闭式引流操作：气胸穿刺（左侧锁骨中线第二肋间）；胸腔闭式引流（左侧腋中线第六肋间）；
3. 可以置入胸腔闭式引流管，有液体流出，可以气胸穿刺，有高压气体排出（可将注射器顶起）；具有特殊结构，拔出引流管不会漏液；
4. 可进行引流管的术后护理练习；
5. 穿刺部位皮肤模块可更换；
	1

	10
	耳内检查模型
	1. 模拟了一成人左侧头部，具有标准的耳内检查体位；具有精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构；
2. 可练习用耳镜进行耳内病变的检查：
    耳内病变组件包括：正常鼓膜、鼓膜内陷、鼓膜小穿孔、鼓膜全穿孔、外伤性鼓膜穿孔、干性后部中央性穿孔、鼓膜切开置管、大泡性鼓膜炎、鼓膜上的疱疹水疱、鼓膜鼓室硬化症、鼓室硬化症新月体硬化斑、浆液性中耳炎渗液、早期急性中耳炎充血、急性中耳炎、化脓性中耳炎、慢性化脓性中耳炎、胆脂瘤、耳内异物、耳内清洗；
3. 可进行耵聍清理操作练习；
4. 耳内病变组件更换方便；
	1

	11
	打结训练模型
	1. 本品由两部分组成：打结训练系统和血管结扎模型： 

2. 独特的磁力系统模拟组织拉力；
3. 2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结；
4. 圆柱体是透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力；
5. 平行的模拟血管富有弹性，非常逼真；
	1


第二包：智能化医学综合模拟系统
	智能化医学综合模拟系统

1套

	※一、系统硬件设备包括：1、智能化综合模拟病人，2、临床病例，3、生命体征驱动控制器4、电子呼吸复苏器，5、高仿真除颤起搏仪模拟器，6、高仿真输液泵模拟器，7、高仿真注射泵模拟器，8、高仿真血气分析仪模拟器，9、床旁监护模拟系统，10、高仿真AED模拟器，11、数字化触摸式模拟药物治疗箱， 12、PE材料高档ICU床，13、ABS三层仪器柜， 14、联想定制高配置计算机（三个液晶屏）。

二、该设备须具有以下参数：

1. 瞳孔大小根据病情自动变化，进行瞳孔对光反射检查，瞳孔不但在病人身上发生变化 ，同时瞳孔的变化在显示屏上加以显示；
2. ※根据病人病情，模型人可表现口唇紫绀，有效治疗后可以恢复正常；
3. ※脑室引流操作，引流管可有模拟液体流出，能够有口、鼻、眼、耳的模拟分泌物流出，能够有额头出汗；
4.模拟喉痉挛、舌水肿气道表现；根据病例设置，模型人自动表现单、双侧肺阻塞；
5. 真实的自主呼吸：呼吸时胸廓有起伏，口鼻有气流；可调节呼吸频率，呼气末CO2及血氧饱和度：实时EtCO2、SpO2监测，呈动态变化；可以编辑气胸状态病例；
6. ※前臂可进行静脉通道建立和动脉穿刺，并有检测；模拟动脉采血后，可于血气分析仪处进行血气分析并打印，血气结果与病例病人情况一致；

7. ※有12处动脉搏动：双侧肱动脉、双侧桡动脉、双侧股动脉、双侧腘动脉、双侧足背动脉、双侧颈动脉；8.末梢循环：可以通过对脚趾甲床检查微血管再充血时间,来了解循环状况,

8.创伤救护与评估模块：膝部以下截肢；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧消毒、纵行锐气伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足；可进行消毒、换药、包扎、止血练习。

9. ※根据病人情况，体温能够相应变化，并可实时监测；用户可对模型人进行问诊，模型人可识别问题并针对所提问题进行回答；

10. 男女生殖器可更换，可进行导尿操作； 可练习灌肠操作；回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练、腹腔引流术后护理；创伤救护与评估模块：腹部切开缝合展示；腹部切口引流；腹部纵行锐气伤；结肠造瘘腹壁，髋部与臀部压疮；可进行消毒、换药、包扎、止血练习；肠鸣音：可表现肠鸣音正常、亢进、减弱、消失四种状态；
11. 高仿真除颤起搏仪模拟器：除颤模式可选择同步/非同步模式，多档除颤能量选择；液晶屏同步显示，系统可检测除颤能量并显示在操作日志中；起搏模式，起搏电流和频率均可调节，液晶屏同步显示，系统可检测起搏电流并显示在操作日志中；
12. 模拟药物治疗系统：触摸式操作，60余种常见急救药品，12种给药方式，可自行设置给药剂量；
13.高仿真注射泵模拟器：自动识别注射器型号，可设置总量、流速，有输注完毕等报警，与模拟药物治疗系统无缝连接，系统可检测并记录设备的操作，并显示在日志中；
14.高仿真输液泵模拟器：可设置总量、流速，有开门、输注完毕等报警，与模拟药物治疗系统无缝连接，系统可检测并记录设备的操作，并显示在日志中；
15.高仿真血气分析仪模拟器：可随时检测动脉采血后模拟人的血气结果，并可打印；
带※号的参数为满足教学需要的重要参数，厂家选型必须等于或者优于本参数要求。


 第三包： 心肺听诊与腹部触诊电子化病人    
心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（教师机）1套
心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人综合教学系统实验室（学生机）4套
(一)心肺听诊仿真电子标准化病人系统：
1． 模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果。
2． 心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感。
3． 心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。
（二）腹部触诊仿真电子标准化病人系统：
1． ※内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定。
2． 电子标准化病人有34种腹部检查体征，全部实现智能化控制。
3． 肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。多种不同大小的脾脏触诊。胆囊触诊有多种体征：有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查。
4． 腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。
（三）多媒体教学软件：
1. 软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充。
2. 系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；

（四）配置
1. 控制软件1套（包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）；正版红蜘蛛多媒体网络教室控制软件1套；红蜘蛛加密锁1个；
2. 智能化心肺检查电子标准化病人2具；智能化腹部检查电子标准化病人1具；血压测量训练手臂1个；
3. NET2000中央控制器1台；集线器/交换服务器1台；有源音箱、耳机 1套；钢木结构主控台1张；安装设备配套配件（网线及线槽等）一套；

4. 计算机一台。
带※号的参数为满足教学需要的重要参数，厂家选型必须等于或者优于本参数要求。
第四包：多媒体教室、网络反馈教学系统
以实际教室考察方案为主 联系人：程老师  58509799
参考技术：       
	序

号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	监控主机
	1台
	采用高性能DSP实现H.264视频编码压缩 PAL:704×576  / NTSC：704*480  PAL:1/16--25帧/秒

	2
	液晶显示器
	1台
	

	3
	彩色智能球机
	1台
	480线 sony机芯

	4
	彩色半球
	13台
	480线 sony机芯

	5
	电源
	1台
	国产

	6
	电源
	1台
	国产

	7
	硬盘
	1块
	

	8
	PVC管
	600米
	国产

	9
	电源线
	600米
	

	10
	视频线
	600米
	

	11
	球机控制线
	200米
	

	12
	辅材
	一批
	国产

	13
	远程遥控寻呼话筒
	1台
	

	14
	数字监听器
	1台
	

	15
	十分区寻呼器
	1台
	

	16
	十分区矩阵器
	1台
	

	17
	合并式广播功放机
	1台
	

	18
	智能混音器
	2台
	

	19
	一体化天花扬声器
	8只
	

	20
	豪华挂壁音箱
	4只
	

	21
	无线话筒
	10套
	

	22
	线槽
	200米
	

	23
	音箱线
	300米
	

	24
	信号线
	300米
	


第五包：配套设备
	25
	移动式白（黑）板
	120×80cm
	4块

	26
	中控系统讲台
	
	1套

	27
	投影仪
	3500-4000流明
	11台


二、招标单位要求
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。
2、付款方式：安装调试验收合格后付90%，剩余10%在壹年后付清。
3、报价方式：人民币价格。
三、 标书要求
1、标书一式四份，正本一份、副本三份。
2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。
(3）报价：人民币价格，金额单位“万元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。
（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。 
（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。
四、评标方式
招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。
2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。
3、发标单位：南京医科大学资产管理处物资保障科。
联系人：南京医科大学资产管理处物资保障科  何老师
联系电话：86862721
4、投标截止时间：2010年10月15日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达物资保障科或行政办公楼四楼会议室。
特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                   2010年10月11日      

