仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20101119YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包： 高速冷冻离心机
第二包： 交换机
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求

2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：人民币，免税设备需报美元免税价。
三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2010年11月19日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  何龙、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2010年11月25日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                 2010年11月19日   
第一包：PCR仪 联系人：丁老师   联系电话：86863108
1. 最高转速：≥23000rpm；

2. 最大离心力：≥50000g；

3. 最大容量：不低于180ml；

4. 温度控制范围：-19-40℃

5. 加减速控制 。
6. 可控制离心时间。
7．无碳刷免维护电机驱动。
8. 具有自动转头识别，自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多电路保护。

9.各种转头经过生物安全认证。
第二包  交换机  联系人：阚老师   联系电话：86862661

	配置要求：
核心交换机1台；

配置双引擎、双电源；

线路卡及光模块请按照需求配置

	技术参数要求

	序号
	项目
	指标项
	参数要求

	1
	性能参数
	★背板带宽
	≥1.6T

	
	
	★交换容量
	≥800G

	
	
	★包转发率
	≥300Mpps

	2
	硬件参数
	★整机可用插槽数
	≥6个

	
	
	★硬件方式实现CPU保护技术
	必须支持

	3
	二/三层功能
	支持IEEE 802.1Q VLAN、支持多组一对多的端口镜像、支持跨线卡链路聚合
	支持

	
	
	支持Jumbo帧、支持IEEE 802.1x、支持QinQ、支持单向链路检测
	支持

	
	
	★支持RIPv1/v2、OSPF、BGP、VRRP、硬件方式实现策略路由
	必须支持

	
	
	★支持IGMPv1/v2/v3、支持PIM（SM、DM）、支持DVMRP、支持ARP Proxy
	必须支持

	
	
	★支持硬件IPv6数据处理和转发，支持IPv6单播路由、ACL for IPv6、ICMPv6、DHCPv6等
	必须支持

	
	
	★支持IPv6过渡技术：手工隧道、ISATAP、6to4隧道，隧道数量≥128
	必须支持

	
	
	★支持SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种QoS队列调度算法
	必须支持

	4
	可靠性
	★支持802.1d/w/s、支持等值多路径、加权多路径扩展路由技术
	必须支持

	
	
	支持电源冗余
	支持

	5
	安全功能
	★硬件防畸形TCP报文、LAND攻击、防IP扫描 (PingSweep) 、硬件防源IP地址欺骗 (Source IP Spoofing)
	必须支持

	
	
	★CPP（CPU保护）、防DDOS攻击、非法数据包检测、数据加密、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制、支持广播报文抑制、DHCP Snooping
	必须支持

	
	
	硬件支持多种ACL访问控制策略，支持管理员登陆交换机的RADIUS远程认证
	支持

	6
	管理功能
	支持Telnet、Console、Web、RMON、SSHv2、SNMPv1/v2/v3等管理方式
	支持

	
	
	支持SNTP、NTP、Syslog，CLI需兼容业界主流标准
	支持

	7
	相关资质
	★提供IPv6Ready第二阶段认证证书。
	必须提供

	
	
	★提供信产部Ipv6进网许可证，非进网试用批文，提供扫描件，并提供网上查询地址。
	必须提供


