仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20111122YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：体视显微镜
第二包：服务器

第三包：多核安全网关（防火墙）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2011年11月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平、汪润清
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2011年11月29日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2011年11月22日   
第一包：体视显微镜   联系人：毕老师  联系电话：86862038
1、主机： CFI60平行光变焦系统，总放大倍数：4-480X

2、变焦范围：0.8-8.0X、变焦比：10：1。
3、10倍目镜，双目屈光度可独立调节
4、观察镜筒：可倾斜目镜筒，可在0° 到 30°之间连续调节。目镜摆动角度可以高达180°，从而把眼点抬高157mm (6.2")。
5、物镜:配置高级1X平场复消色差物镜，(可选择0.5、1.5或2X)，成功的色差矫正极为有效地减少了轴向色差和垂轴色差。
6、工作距离要求：70-123.6mm。
7、透射光底座：内置OCC 浮雕相称装置,6V30W 变压器,反光镜，前端微调钮,内置NCB11色温片，直径180mm透明玻璃板
第二包：服务器  联系人：周老师  联系电话：86863102
	项目
	招标指标要求

	投标商资质
	具备国家信息系统集成三级及以上资质；

	外形/高度
	机架式，≤2U

	处理器
	≥两路INTEL 至强四核，主频≥2.40GHz，CPU缓存≥12M

	内存
	≥64GB

	扩展插槽
	≥4

	磁盘托架
	多达 16 个 2.5 " 热插拔 SAS/SATA 硬盘驱动器或固态驱动器

	硬盘配置
	2*300GB 热插拔（10K转/分）SAS 2.5寸硬盘

	网络接口
	集成 2 个端口，外加 2 个可选千兆以太网端口

	电源
	配置两路冗余电源

	热插拔器件
	支持电源、风扇模块、磁盘

	RAID 支持
	配置原厂RAID卡

	HBA卡支持
	配置原厂8GB HBA卡一块

	虚拟化支持
	配置 CPU许可,无CPU核数限制，虚拟机支持32颗虚拟CPU，虚拟内存1TB。每个虚拟机最多可以使用64TB存储空间 

	虚拟化管理平台
	要求配置虚拟化管理平台，可统一对四台物理服务器进行虚拟机的管理和配置

	高可用支持
	虚拟化具有共享存储功能，在不具备存储设备的环境里，可以达到虚拟化集群的高可用性能力。在应用、数据库、操作系统及物理服务器发生故障是均能保证应用的连续性

	操作系统支持
	虚拟机OS需要兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括除Windows外的以下操作系统： Reahat Linux、Suse linux、Solaris x86、Novell、Trubo linux、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等等。

	系统管理
	支持预测性故障分析、诊断 LED、光通路诊断面板、服务器自动重启

	应用迁移服务
	投标商必须负责
1、 将帮助用户规划应用的部署
2、 将现有应用从旧服务器迁移到新的服务器上
3、 进行应用连续性测试

	保修
	原厂三年质保


第三包：多核安全网关（防火墙）  联系人：周老师  联系电话：86863102
	序号
	指标项
	功能描述

	1、设备基本要求
	专有硬件平台
	多核处理器
要求在命令行下显示CPU参数证明为多核且均参与工作.

	
	安全系统 
	64位安全操作系统

	
	USB接口
	USB接口 ≥1个,用于外接移动硬盘存储日志，系统升级

	
	接口数量
	4×GE+4×SFP（含4个多模光纤SFP模块）

	
	扩展功能1
	必须可扩展Bypass功能

	
	扩展功能2
	必须可扩展硬盘用于审计日志等存储

	
	扩展功能3
	必须可扩展能够对AV性能加速的板卡

	
	扩展功能4
	必须可扩展GE、SFP插槽，设备可支持的端口总数大于24个,配置双电源

	2、性能要求(要求提供原厂商彩页证明和原厂商官方网站证明)
	吞吐量
	≥4Gbps

	
	IPsec VPN吞吐率（AES256+SHA-1）
	≥1.5Gbps

	
	IPS吞吐
	≥0.8Gbps

	
	最大并发会话数
	≥200万

	
	最大IPSEC VPN隧道数
	≥4000条

	
	每秒新建会话数
	≥45000

	
	SSL VPN用户数
	至少16个，最大需支持2000个

	　
	支持端口镜像
	支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口,用于抓包分析

	3、网络适应性
	接入模式
	支持透明、路由、混合三种工作模式

	
	多链路负载均衡(ECMP、WCMP)
	必须支持基于源、基于源和目的、基于会话等多种负载均衡模式

	
	支持对服务器的负载均衡
	支持链路ping、应用端口等方式探测服务器状态

	
	VPN支持
	支持GRE和GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN

	
	ARP欺骗防护
	支持免费 ARP广播，ARP客户端认证（基于PKI技术）防止ARP攻击和ARP病毒

	
	路由协议
	OSPF、BGP和RIPv1/v2（动态路由协议非透传）和静态路由、支持策略路由、接口逆向路由、支持ISP服务商路由（要求提供产品界面截图及彩页证明）

	
	高可用性（HA）
	支持A-S模式，A-A模式

	
	可扩展性
	可通过添加授权形式扩展流控，防病毒，上网行为管理功能，无需再购买硬件模块或设备。

	
	802.3ad 链路聚合
	透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑

	4、入侵防御
	部署方式
	同时支持串行部署方式和旁路部署方式，其中串行部署同时支持阻断和只记录日志模式

	
	攻击检测及防御
	必须支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、NETBIOS、TFTP等常用协议及应用的攻击检测和防御。

	
	特征库升级
	支持自动升级

	5、访问控制
	抗DDOS攻击
	会话控制(基于源/目的/Service)，基于安全区段和Profile的安全防护

	
	ALG应用
	要求支持FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用

	
	访问控制
	可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制

	
	策略管理
	支持对防火墙策略命中次数的统计功能（要求提供产品界面截图）

	
	用户认证
	支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入

	6、应用识别（要求提供产品界面截图）
	应用流量可视化
	可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表

	
	应用识别
	QQ/MSN/Yahoo/Skype/Jabber/Gtalk/BaiduHi/淘宝旺旺/Fetion等主流IM应用进行识别、控制.

	
	
	街头篮球、魔兽世界、天下二、穿越火线、特种部队、超级舞者、 大话西游、巨人、魔域、天龙八部、跑跑卡丁车、中国游戏中心、远航游戏、边锋游戏、Sina UT Game、传奇世界、赤壁、浩方游戏平台、搜狐游戏、征途、诛仙、热血传奇、QQ飞车、QQ炫舞、梦幻西游、QQ音速、地下城与勇士 泡泡堂、完美世界、冒险岛、热血江湖、联众、QQ GAME、刀剑等主流网络游戏应用进行识别。

	
	
	大智慧/同花顺/指南针/钱龙/和讯股道/大策略在线炒股等主流炒股软件进行识别、控制及带宽管理。

	
	
	PPLive/QQLive/PPS/Funshion/TVAnts/TVKoo/5TTK/51TV/青娱乐/Feidian/迅雷看看/磊客/搜狐TV/新浪TV/PPGou/BBSee/UUSee/聆讯/CCIPTV/PPNTVP2P等主流视频应用进行识别、控制。

	
	
	支持BT/迅雷/eDonkey/eMule/maze/PP点点通/Kugoo/KaZaA/Vagaa/腾讯超级旋风/百度下吧P2P下载应用进行识别、控制。

	
	Web分类管理
	至少支持两千万以上分类web页面库

	
	内容审计
	必须能够对论坛发帖、网页邮件、聊天记录进行监控、行为控制和记录

	
	带宽管理
	支持每个IP内部根据协议带宽限制；支持基于物理接口/应用的速率控制；
保证带宽控制、最大带宽限制、优先级控制；支持弹性带宽，在网络空闲时间自动为内网用户增加可用带宽.（要求提供产品界面截图）

	
	分层带宽管理
	支持IP、应用、角色方式的套嵌分层管理（要求提供产品界面截图）

	
	应用特征库
	要求应用特征库可升级，同时可通过在线自动升级或手动上传特征库两种形式进行升级

	7、SSL VPN
	用户认证
	支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)

	
	硬件特征码绑定
	支持客户端硬件特征码绑定认证（要求提供产品界面截图）

	
	定制网页
	支持登陆SSLVPN后自动打开可客户化定制的网页（要求提供产品界面截图）

	
	客户端检测
	对登陆客户端进程、杀毒软件的端点安全检查（要求提供产品界面截图）

	8、IPSEC VPN
	互通性
	严格遵循RFC国际标准，其支持的算法有DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等，可于主流VPN厂商互通

	
	网络适应性
	支持NAT穿越

	　
	系统回滚
	必须支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性。（要求提供产品界面截图）

	　
	集中管理
	提供专用的软件实现对多台设备的集中管理，对所管理网络中所有安全网关进行管理和监控，并收集运行日志

	　
	上网日志记录
	网页浏览记录 需要详细URL记录

	　
	配置文件保存
	支持10个配置文件并存，并支持配置回滚（要求提供产品界面截图）

	9、管理功能
	管理界面
	中、英文操作界面

	　
	统计
	要求支持基于IP地址的流量统计功能，包括5分钟和24小时统计（要求提供产品界面截图）

	　
	
	要求支持基于应用的流量统计功能，包括5分钟和24小时统计（要求提供产品界面截图）

	　
	
	要求支持基于IP地址的会话统计，包括5分钟和24小时统计（要求提供产品界面截图）

	　
	
	要求支持基于应用的会话统计，包括5分钟和24小时统计（要求提供产品界面截图）

	　
	
	要求支持自定义统计功能（要求提供产品界面截图）

	10、资质要求
	公安部销售许可证
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	IPv6 Ready测试中心认证
	要求通过全球IPv6测试中心的“IPv6 Ready”认证，并提供认证证书

	11、服务
	
	提供原厂商三年服务，7X24的响应。同时需提供安装实施文档及现场培训；


安装服务要求：

在用户需求的位置或网点安装部署防火墙产品，并结合实施经验提出合理化建议；提供免费安装及调试，并出具安装调试报告，安装调试报告中应包括安装过程中所有配置命令和步骤；
 中标商必须提供所有项目实施需要的线缆等配件，保证项目的工程实施，项目实施中产生的所有费用由中标商承担；
· 提供相关培训，包括原产家培训和现场培训，原产家培训内容须涵盖所有投标设备的配置、维护、调优、查错等管理内容，现场培训内容须包括针对投标设备的连接、安装、配置情况的详细说明。使其掌握防火墙产品的日常维护操作。一名用户提供原厂初级培训认证，并考试通过。
· 按用户需求对防火墙产品的规则设置进行调整；

· 保证防火墙产品达到正常运行状态；

· 保修期内，对防火墙系统软件进行免费升级；

· 在用户网络环境发生变化时，协助用户对防火墙策略进行调整；

· 保修期内一个季度对防火墙产品进行一次免费的巡检维护；在3年内免费提供一次设备迁移服务
