仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120105JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：生物、化学发光检测仪
第二包：化学发光凝胶成像系统
第三包：微量紫外可见分光光度计

第四包：台式高速冷冻离心机

第五包：荧光定量PCR仪

第六包：数字显微仪

第七包：超纯纯水系统

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求。
（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年1月5日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2012年1月12日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2012年1月5日   
第一包：生物、化学发光检测仪  联系人：张老师 联系电话：68135248

1. 检测器：光电倍增管PMT
2. 光谱应答范围： 350nm-650nm; 峰值波长：420nm
3. 线性范围：>8数量级
4. 灵敏度(以萤光素酶摩尔数计算): 1×10-21 ,相当于700个萤光素酶分子
5. 可进行发光检测，仪器中预置有ATP发光检测操作程序，双萤光素酶报告基因检测程序等，可免费升级。
6. 样品通量：1.5ml离心管
7. 认证：CE
8. 控制：内置电脑
第二包：化学发光凝胶成像系统 联系人：张老师 联系电话：68135248

1. 检测器：科研级别CCD, 
2. CCD bit：16位；
3. 自动定焦镜头；
4. 照明方式：透射紫外光，透射白光，反射白光；
5. 灵敏度：≤0.1 ng EB染色的DNA、≤0.5pg（化学发光染料）；
6. CCD制冷温度：零下25℃（绝对温度）以下；
抽屉式样品台，可以方便地进行样品切取；
软件：全自动图像获取和分析软件；
第三包：紫外可见分光光度计 联系人：张老师 联系电话：68135248
1. 最小样品体积：≤1微升

2. 波长范围：包括220-800nm

3. 波长精度：≤1nm

4. 光谱精度：≤1.8nm

5. 检测下限：≤2ng/ul

6. 检测上限：>2000ng/ul

7. 检测时间：<5秒

8. 光源：氙灯
第四包：台式高速冷冻离心机 联系人：张老师 联系电话：68135248
1. 最大相对离心力：角转：>20000g或水平转子：>4000g；

2. 最高转速：角转：>20000rpm或水平转子：>4000rpm；

3. 灵活性高，备有不同转头及适配器，可使用1.5ml, 2ml, 10ml, 15ml, 50ml离心管;

4. 温度设置范围：-9℃-40℃；
5. 加/减速率：各10种独立模式；
6. 噪音水平：<65dB。
第五包：荧光定量PCR仪 联系人：张老师68135248

刘老师13951952248
1. 加热块规格：96孔加热块；

2. 最低实验体积：≤10ul；

3. 温度范围：4℃-100℃；
4. 温度精确性：≤±0.25℃；

5. 软件终身免费升级

第六包：数字显微仪 联系人：周老师 联系电话：85031912

1. 整机100% 数字化，固定、移动灵活方便
2. 灵活的操作手臂：整洁、大方、美观、灵活
3. 实时的为示教展示：图象抓取、影像录取、直接/间接的影像转换
4. 与已有教学设备兼容性：图像视频信号输入\出到计算机、电视、投影机等。
5. 有专门的管理软件
6. 具备图像处理、分析、数码录像等功能,可实现对图像的定量分析与资料的长期保存和随时再现
7. 图象处理功能、放大倍数高、工作距离舒适、操作学习时间短。

第七包：超纯纯水系统 联系人：朱老师 联系电话：86863121
1. 以自来水为进水，直接生产2.0L/min的超纯水

2. 有两个取水点，可按需求取用纯度（级别）不同的纯水

3. 定时定量取水功能
