
南京医科大学
安防监控系统工程
施 工 招 标 文 件

招标编号：BWC003号
招  标  人（章）：    南京医科大学         

日      期：          2011.7.7                 
第1章 投标须知

前附表

	建设单位
	南京医科大学

	工程名称
	南京医科大学安防监控系统工程

	建设地点
	南京医科大学江宁校区、五台校区

	联 系 人
	张军
	联系电话
	025－86862650

	招标方式
	校内招标

	招标范围
	安防监控系统工程

	承包方式
	包工包料
	工期要求
	总工期：30 天

	标书费用
	无
	开工时间
	以开工通知书为准

	投标有效期
	投标截止日后十五日内有效

	投标文件份数
	壹套正本和壹套副本

	投标文件递交
	递交至： 南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）
地址： 南京市汉中路140号
接收人： 阚老师
投标截止时间：2011年7月15日上午9：00整

	开    标
	时间：2011年7月15日上午9：30
地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）

	评标办法
	综合评标法，对未中标单位，招标方不予解释。


一、总    则

（一）工程概况

1、工程地点：南京医科大学江宁校区、五台校区
2、本招标工程共分_1__个标段，相应招标内容如下：安防监控系统

3、工程招标范围：
（1）南京医科大学五台校区研究生公寓楼（地下室及7－14层）、江宁校区二组团5幢学生宿舍、二组团学生食堂的楼内监控系统工程。

（2）南京医科大学江宁校区二组团5幢学生宿舍外围红外线报警系统工程。

（3）南京医科大学江宁校区二组团5幢学生宿舍、二组团学生食堂等外围公共区域监控系统工程。

4、施工质量要求：符合国家安全技术防范标准
（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

1、招标文件包括

① 投标须知  

② 投标文件格式

③ 技术要求

④ 工程量清单

2、投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应招标文件要求，责任由投标人自负。

三、招标内容

1、本工程承包范围：南京医科大学安防监控与门禁系统工程。
2、工程内容：南京医科大学安防与门禁系统工程供货、安装、调试。

3、施工要求：确保一次性通过校内外组织的验收。

4、其它要求：无
5、承包方式：包工包料。

四、投标人条件：

1、申请人资质类别和等级：具有独立法人资格，投标单位必须是一家专业从事安防系统与门禁系统研发或代理销售的公司，注册资本金不低于500万元人民币，招标内容在其营业执照的主经营范围内。同时具有《建筑智能化工程设计甲级》和《建筑智能化工程专业承包壹级》资质证书

2、企业业绩：企业承担过类似及以上规模工程公共建筑单个合同在500万（含）以上，具备中标通知书、合同、竣工验收证书）；

3、必选条件：①具有独立订立合同的能力；②未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；④企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； 

4、凡是来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的，且已经在中华人民共和国江苏省南京市设有常驻维修点（外地单位提供营业执照等证明文件）的系统集成商、工程商（具有建设部颁发的建筑工程设计资质、施工资质）。

五、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及招标文件中规定的各项费用。

2、投标报价方式：本次投标完全按照招标文件提供的工作量清单进行投标报价，既要报总工程价，同时要报每个品牌设备价，投标人在进行投标报价时，应将施工期间各类材料的市场价格风险、政策性调整的风险考虑到报价内，以后不做调整。

3、本工程投标报价的计价方法以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。
4、可采用的工程预算、费用定额和政策性文件，本工程参照执行《江苏省安装工程计价表》（2004年）

5、施工单位自行采购的材料须与招标文件的工作量清单中要求品牌的规格、型号一致，其中电源线须达到国家标准要求，采用知名品牌。材料到达现场，须通知业主方及监理方验收，验收合格后方可用于本工程。
6、未与业主办理移交手续前的成品保护由施工单位负责，费用包含在投标报价中。

7、投标报价中需包含施工范围内的消防检测所需费用。且一次性包干计取。

8、因本次施工范围为学校教学楼和宿舍楼，投标书需根据其特殊性编制专项施工方案，该方案作为评标的内容之一。 

六、投标文件编制

1、投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标竞选结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

2、投标人的投标书必须由其公司法定代表人或法定代表人授权人员的签字，没有签字的投标书将被业主拒绝。

3、投标单位必须具有上述第四大项的资质要求。

4、投标业务人员必须具有法定代表人签章的委托书。

5、标书要求

（1）投标书中必须含上述第3条中规定的各种证明文件，否则作废标处理。

（2）服务承诺

（3）施工方案

（4）近三年施工的类似工程业绩

6、投标文件的分数和签署

（1）投标人必须编制壹份投标文件“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本均应打印，按具体要求由投标人加盖公章、骑缝章和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签字。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

7、投标文件的递交

（1）投标人将投标文件的正本和副本必须完好密封，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”。

（2）所有封袋上都须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、日期。

（七）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

1、 投标书采用投标文件装订和包装的方式，壹份正本壹份副本。

2、 投标文件包括：

（1） 投标函

（2） 法定代表人资格证明书

（3） 如有法定代表人授权委托人的请附上法定代表人委托代理人的委托书

（4） 营业执照复印件

（5） 资质证书复印件

（6） 投标总报价及每个品牌设备的报价
（7） 施工方案

（8） 近三年业绩

（9） 服务承诺书
七、合同主要条款
1．价格条件：价格应包括

（1）设备价，包括运输费、装卸费、保险费、增值税及其它税费等.

（2）货物吊装、安装和调试费用（货物吊装是指将货物由汽车厢板吊至指定安装位置，安装和调试费用指包括安装主材和各类辅材及人工\机械的全包费用）；

（3）保证3年正常运行所需备件及专用工具；

（4）保证3年正常运行期间，所需的检修、检测（向质量监督部门交纳的费用由乙方承担）。

2．合同价款及付款方法: 

 合同价款：

（1） 设备价款：为全部成套货物及备品备件的总价；

（2） 安装价款：为完成本次全部货物的安装、调试的费用；

（3） 合同总价：完成本工程及相应的服务和维保的全部费用。(本工程投标价为交钥匙工程价格，若非甲方原因修改，价格不得调整)

付款方式：

（1）本工程支付工程预付款为工程款的30%。

（2）工程主要设备进场，支付合同价款的30%。

（3）工程安装完成，竣工验收通过并且竣工完整提交后7天内，付至合同价款的80%。

（4）工程竣工结算经审计后，付至审定的结算价款的95%。余款5%作为质量保证金，质保期满后，无质量事故并按合同约定做好相关质保服务时无息退还。

3.投标货币：人民币。

4. 工期：自收到中标通知书之日起开始计算工期（工期为​​​30天）。

5. 乙方应保证，甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉,并保证商标为原厂商标.

6. 安装、调试、质量监督、维护保养及其他服务配备人员条件：投标文件中应提供有关安装内容、调试、质量监督、维护保养及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。投标文件需详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及最低服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，乙方应提供同等资历人员替代其执行合同，该人员需获得甲方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由乙方自负。以上投标文件内容为合同组成。

7.免费维修与更换缺陷部件：乙方应提供设备验收合格后两年的免费保修，时间从安装调试后最终验收后起算。

（1）乙方在免费维修期间，应免费对货物进行每月的例行保养、故障修理（包括急修）及确保通过质量监督部门检验所需的修理。

（2）乙方应在收到通知后2小时内赶到项目现场，对有缺陷的货物或部件进行修理或更换。

（3）如果货物或部件的缺陷经中华人民共和国政府授权的检验或检测机构认定是乙方的原因造成的，乙方应进行修理或更换并承担所有相关费用，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

8.备品备件：乙方应按照约定免费提供相应的满足用户两年正常使用的易损件和备件, 并附详细清单。所有备品备件必须符合ISO公制计量标准。

9.在三年质保期满后，如备品备件可能停止生产，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

10.投标人或货物制造商按合同提供的货物，如果其中含有外购件（非整机厂生产的部件），应在投标文件中说明其外购件制造商，且按合同提供的货物中，所有相同的部件必须由同一外购件制造商提供。

11.本合同应为完整设备及功能的提供。对于甲方在招标文件中所要求的功能，乙方应无条件提供。由于甲方要求删除的部分设备及功能，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。

12.投标人在投标文件中，应提供投标设备与招标文件要求的技术偏离表，如与招标文件要求无偏离也应说明。

13.投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件商务条款偏离表，如与招标文件无偏离也应说明。

14.质量保证期为：本工程免费质保期为3年（根据投标文件承诺可以大于三年）。质保服务含各种软件的免费升级。

15.招标文件及投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对招标文件所提要求的全部接受。如有偏离请在《技术规格偏差表》或《商务条款偏差表》中注明。

16.其他优惠条件：以文字说明。

17.投标人须分别提供质保期满后设备维保清包、大包的范围和内容，并分别报系统每年清包、大包的维保价格以及核心部件和易损件清单及价格表以供评委在评标时参考。以上作为维保合同的组成。

18.自竣工验收之日起一个月内，必须送交竣工图、竣工资料各叁套（含原件一套）及工程决算。否则，甲方对乙方按合同价款0.1%/天进行处罚,此项处罚限额为合同价的2% 。

19.由乙方原因造成工期延误，每推迟一天相应赔偿合同价的千分之一，赔偿限额为合同价的5% 。

20.招标人支付的进度款和结算款，投标人均应向招标人开具正式的发票。
21.甲方有权在每次付款时直接扣除按合同及工地例会规定对乙方的违约罚款。

22.施工用水、电由承包人装表计量。若实际发生费用与定额费用有差价，由承包人承担。施工用水电由甲方提供。

23.如因乙方原因造成工程变更（含材料设备的规格、型号的变更），变更后的技术性能不得低于招标文件的要求，变更项目的造价为零，（作为优惠，向甲方赠送）进入工程结算。

八、技术要求
（一）工程实施原则
根据南京医科大学招标内容及校园公寓实际情况（投标方可自行勘察现场），遵循系统设置原则，结合南京医科大学校园的实际需求，按照国家和地方的技术规范，在进行系统深化设计和工程实施管理中遵循以下原则：

1、可行性和适应性

系统要保证技术上的可行性和良好性价比，针对南京医科大学的总体及个体规模，其安防监控与门禁系统的整体和各功能环节都预留有足够的容量，避免了初设总容量不足或环节瓶颈作用限制未来的发展。可以在不断增加系统的同时，保持原系统的可用、适用性。

2、实用性和经济性

系统建设始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则。在保证南京医科大学招标工程在先进性和实用性的前提下，尽可能地节约人力、物力。本设计在产品选型上选择性能价格比高的产品，在功能方面体现出实用的综合性及实用性，以适合多种用途，从而取得较好的经济效益。力争以最小的投资及最低的运行维护费用获得最大的经济效益和社会效益。

3、先进性和成熟性

本次招标工程是先进的设备、先进的技术和完善的工程质量管理的综合集成，充分考虑各种智能化适用技术迅猛发展的趋势，不但保证系统目前是先进的，而且具有一定的超前性。系统设计既采用先进的理念、设计和方法，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，并能顺利的过度到下一代技术。

4、开放性和标准性

为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力以及系统功能不断扩展的需求，系统具有良好的开放性和标准性，开放系统对用户有极大的好处，有更多的供应商可供选择，减少对某个厂家的依赖，尤其在系统的整个生命周期中，降低了维修和管理费用，系统重新配置和技术升级换代，变的更加容易。安全管理系统的开放性使系统可以整体规划，分布实施，因为电子产品的生命周期都很短，由于系统具有良好的开放性，添加设备十分容易，许多并不急需的非关键设备可以暂缓购买，一方面提高了资金的适用效率，另一方面使系统的先进性得以长期保持。

5、可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，我们还从其系统产品结构、技术措施、设备性能、系统管理及厂商技术支持和服务等方面考虑，从而保证各系统的可靠稳定的系统性能。

6、安全性和保密性

系统设计中，既考虑信息的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同应用和不同通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。系统能够及时自动发现系统的故障并尽快排除故障，力求故障的影响和波及面减至最小程度与最小范围。除保证人们的生命、财产安全外，还能防止信息网络的信息被泄露或被干扰，特别是防止信息、数据破坏，防止删除、篡改以及系统的非法或不正确使用。

7、兼容性和易维护性

对本工程所的配置的产品应充分考虑其兼容性和易维护性。

（二）、本次系统工程中所有设计、制造、安装、试验和检验符合下列技术规范、标准：

《安全防范工程技术规范》    （GB50348-2004）

《视频安防监控系统设计规范》（GB50395－2007）

《安全防范工程程序与要求》  （GA/T75-94）

《安全防范系统验收规则》    （GA308-2001）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）

《视频安防系统技术要求》     （GB/T367-2001）

《工业电视系统工程设计规范》 （GBJ115-87）

《智能建筑设计标准》     （GB/T 50314-2000）

《通信系统机房设计》     （GBKJ-90）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401）

《电气装置安装工程施工验收规范》（GBJ232-92）

《视听系统设备互连用连接器的应用》（GB/T15644-95）
《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》（GB/T15859-1995）
《LCD显示屏通用规范》(SJ/T11141-1997)

《LCD显示屏检测方法》

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)

《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（三）工程中涉及到所有软件要具备合法的知识产权。
九、投标文件格式

（一）、投 标 函

招标人：南京医科大学 

1、 根据已收到的招标编号为         的南京医科大学安防监控系统                              工程招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知后，愿以人民币              元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

2、 我单位保证在收到贵单位发出的开工通知后立即开工，并保证在     天内竣工并移交整个工程。

3、 我单位保证本工程符合国家质量优良标准及消防规范要求。

4、 你方的招标文件和中标通知书及本投标文件将构成约束我们双方的合同，并用相关的法律和签订的合同来履行自己的责任和任务。

    投标单位：（盖章）

单位地址：     

    委托代理人：（签字） 

电话：

    日期：    年   月   日
（二）、法定代表人资格证明书
单位名称： 
地址： 
姓名：               性别：             年龄：           职务： 
系                  的法定代表人。为施工、竣工和保修                     的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

                                                    投标人：（盖章）

                                                  日期：     年    月   日

（三）、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  南京医科大学  （招标人）的 南京医科大学安防监控与门禁系统 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：                   年龄：

单位：                 部门：                   职务： 
投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                                                    日期：    年   月   日                               

工程量清单（见附件，共五大项内容）
一、五台校区研究生公寓楼
	材料设备表
	

	工程名称：五台研究生公寓安防系统设备 （地下室及7－14层）
	

	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一、闭路电视监控系统               
	　

	1
	50米红外摄像机
	540TVL 1/3" CCD红外枪型摄像机
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	42
	只
	 每层楼梯[带过道] 4枪 及地下车库6枪，大厅4枪 

	2
	室外球机
	1/4 inch SONY EXVIEW CCD 480 TVL(彩色);520 TVL(黑白)
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	3
	只
	 可选红外、彩转黑或普通球机

	3
	室外防护罩及支架
	　
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	3
	只
	　

	4
	硬盘录像机
	DS-8116HF-S
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	3
	台
	 16路D1 

	5
	硬盘
	 1T
	美国希捷、西部数据
	12
	块
	　存盘时间30天

	6
	19寸液晶显示器
	　
	三星、飞利浦
	3
	台
	　

	7
	系统线材
	SYV75-5
	扬州天诚、帝一
	4000
	米
	 国标 

	8
	系统线材
	RVV2*1.0
	扬州天诚、帝一
	4000
	米
	 国标 

	9
	系统线材
	RVVP2*1.0
	扬州天诚、帝一
	1000
	米
	 国标 

	10
	管线
	　
	　
	　
	米
	 弱电主要走桥架 

	11
	机柜
	600×600×2000
	图腾、康达
	1
	台
	　

	12
	电源
	12V/10A
	　
	6
	只
	　

	13
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	14
	校园中心监控室改造
	
	
	2.5万
	元
	室外球机接入需要

	二、机房工程系统               
	　

	14
	视频信号电涌保护器
	　
	强宝
	2
	只
	 16路视频保护 

	15
	UPS主机 
	3C6KS
	山特、科士达
	1
	台
	在线式，6KVA，后备时间2小时

	16
	免维护电池
	12V100AH
	　
	　
	节
	12V100AH

	17
	电池柜
	　
	　
	1
	个
	配套


二、江宁校区二组团食堂

	材料设备表
	

	工程名称：江宁食堂安防系统设备
	

	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一、闭路电视监控系统               
	　

	1
	50米红外摄像机
	540TVL 1/3" CCD红外枪型摄像机
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	16
	只
	三大操作间等

	2
	大厅球机
	1/4 inch SONY EXVIEW CCD 480 TVL(彩色);520 TVL(黑白)
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	4
	只
	 大厅每层2个，可选红外、彩转黑或普通球机 

	3
	硬盘录像机
	DS-8116HF-S
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	1
	台
	 16路D1 

	4
	硬盘
	 1T
	美国希捷、西部数据
	4
	块
	　存盘时间30天

	5
	19寸液晶显示器
	　
	三星、飞利浦
	1
	台
	　

	6
	系统线材
	SYV75-5
	扬州天诚、帝一
	1000
	米
	 国标 

	7
	系统线材
	RVV2*1.0
	扬州天诚、帝一
	1000
	米
	 国标 

	8
	管线
	　
	　
	500
	米
	　

	9
	机柜
	600×600×2000
	图腾、康达
	1
	台
	　

	10
	电源
	12V/10A
	　
	6
	只
	　

	11
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	三、机房工程系统               
	　

	12
	UPS主机 
	3C6KS
	山特、科士达
	1
	台
	在线式，6KVA，后备时间2小时

	13
	免维护电池
	12V100AH
	　
	　
	节
	12V100AH

	14
	电池柜
	　
	　
	1
	个
	配套


三、江宁校区二组团01-02幢公寓

	材料设备表
	

	工程名称：江宁1-2栋公寓安防系统设备
	

	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一、闭路电视监控系统               
	　

	1
	50米红外摄像机
	540TVL 1/3" CCD红外枪型摄像机
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	44
	只
	 每层 楼梯[带过道] 3枪，最底层4枪 

	3
	硬盘录像机
	DS-8116HF-S
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	3
	台
	 16路D1 

	4
	硬盘
	 1T
	美国希捷、西部数据
	12
	块
	存盘时间30天

	5
	19寸液晶显示器
	　
	三星、飞利浦
	3
	台
	　

	6
	系统线材
	SYV75-5
	扬州天诚、帝一
	3000
	米
	 国标 

	7
	系统线材
	RVV2*1.0
	扬州天诚、帝一
	3000
	米
	 国标 

	8
	系统线材
	RVVP2*1.0
	扬州天诚、帝一
	500
	米
	 国标 

	9
	管线
	　
	　
	　
	米
	 弱电主要走桥架 

	10
	机柜
	600×600×2000
	图腾、康达
	1
	台
	　

	11
	电源
	12V/10A
	　
	6
	只
	　

	12
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	二、周界防越报警系统   
	　

	13
	红外对射探测器
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	6
	对
	60米

	14
	对射电源
	12V/5A
	　
	6
	只
	　

	15
	对射立杆
	定制
	　
	7
	对
	安装支架及所有附件，均采用镀锌件，黑色喷塑

	16
	单路地址码模块
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	6
	块
	　

	17
	报警控制主机
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	台
	　

	18
	液晶键盘
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	19
	多路总线驱动器
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	20
	RS232专用接口模块
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	21
	蓄电池
	12V
	　
	1
	块
	　

	22
	线材
	RVVSP4*1.0
	扬州天诚、帝一
	1000
	米
	　

	23
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	三、机房工程系统               
	　

	24
	视频信号电涌保护器
	　
	强宝
	2
	只
	 16路视频保护 

	25
	UPS主机 
	3C6KS
	山特、科士达
	1
	台
	在线式，6KVA，后备时间2小时

	26
	免维护电池
	12V100AH
	　
	　
	节
	12V100AH

	27
	电池柜
	　
	　
	1
	个
	配套


四、江宁校区03-05幢公寓

	材料设备表
	

	工程名称：江宁3-5栋公寓安防系统设备
	

	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一、闭路电视监控系统               
	　

	1
	50米红外摄像机
	540TVL 1/3" CCD红外枪型摄像机
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	66
	只
	 每层 楼梯[带过道]3枪，最底层4枪 

	2
	硬盘录像机
	DS-8116HF-S
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	4
	台
	 16路D1 

	3
	硬盘
	 1T
	美国希捷、西部数据
	16
	块
	存盘时间30天

	4
	19寸液晶显示器
	　
	三星、飞利浦
	4
	台
	　

	5
	系统线材
	SYV75-5
	扬州天诚、帝一
	5000
	米
	 国标 

	6
	系统线材
	RVV2*1.0
	扬州天诚、帝一
	4000
	米
	 国标 

	7
	系统线材
	RVVP2*1.0
	扬州天诚、帝一
	500
	米
	 国标 

	8
	管线
	　
	　
	　
	米
	 弱电主要走桥架 

	9
	机柜
	600×600×2000
	图腾、康达
	1
	台
	　

	10
	电源
	12V/10A
	　
	6
	只
	　

	11
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	二、周界防越报警系统   
	　

	12
	红外对射探测器
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	8
	对
	60米

	13
	对射电源
	12V/5A
	　
	8
	只
	　

	14
	对射立杆
	定制
	　
	9
	对
	安装支架及所有附件，均采用镀锌件，黑色喷塑

	15
	单路地址码模块
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	8
	块
	　

	16
	报警控制主机
	16路主机
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	台
	　

	17
	液晶键盘
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	18
	多路总线驱动器
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	19
	RS232专用接口模块
	　
	PARADOX、Honywell、BOSCH
	1
	个
	　

	20
	蓄电池
	12V
	　
	1
	块
	　

	21
	线材
	RVVSP4*1.0
	扬州天诚、帝一
	1000
	米
	　

	22
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	三、机房工程系统               
	　

	23
	视频信号电涌保护器
	　
	强宝
	3
	只
	 16路视频保护 

	24
	UPS主机 
	3C6KS
	山特、科士达
	1
	台
	在线式，6KVA，后备时间2小时

	25
	免维护电池
	12V100AH
	　
	　
	节
	12V100AH

	26
	电池柜
	　
	　
	1
	个
	配套


五、江宁校区公共区域监控系统

	材料设备表
	

	工程名称：江宁校区公共区域监控系统设备（接入学校总监控室）
	

	序号
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	品牌
	单位
	数量
	备注

	一、闭路电视监控系统               
	　

	2
	球机
	1/4 inch SONY EXVIEW CCD 480 TVL(彩色);520 TVL(黑白)
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	28
	只
	 可选红外、彩转黑或普通球机，食堂大厅4只、室外公共场所24只（含更换现在已坏16只）

	3
	室外防护罩及支架
	　
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	10
	只
	　

	4
	硬盘录像机
	DS-8116HF-S
	海康威视、三星、三立、英飞拓
	2
	台
	 16路D1 

	5
	硬盘
	 1T
	美国希捷、西部数据
	8
	块
	　30天

	6
	19寸液晶显示器
	　
	三星、飞利浦
	2
	台
	　

	
	系统线材
	室外4芯单模
	
	800
	米
	国标（光纤）

	7
	系统线材
	SYV75-5
	扬州天诚、帝一
	800
	米
	 国标 

	8
	系统线材
	RVV2*1.0
	扬州天诚、帝一
	100
	米
	 国标 

	9
	系统线材
	RVVP2*1.0
	扬州天诚、帝一
	500
	米
	 国标 

	10
	光端机
	
	
	28
	对
	

	11
	多媒体箱
	
	
	28
	个
	

	12
	光览配件
	
	
	28
	套
	

	13
	管线
	　
	　
	　
	米
	 弱电主要走桥架 

	14
	辅材
	　
	国产定制
	1
	批
	　

	15
	视频信号电涌保护器
	　
	强宝
	28
	只
	 16路视频保护 

	16
	校园中心监控室改造（含矩阵）
	
	
	6
	万
	根据江宁校区安防总体规划，公共场所监控将过渡到校园中心位置，暂定在图书馆主监控室



























































































































