仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20110511YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超低温冰箱
第二包：高速台式冷冻离心机
第三包：超纯水系统

第四包：显微镜一批
第五包: 工作站

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2011年5月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2011年5月19日14:0 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                  2011年5月11日   
第一包：超低温冰箱  联系人：郑老师   联系电话：86862025
1、 -86度超低温冰箱
2、 容量在600升左右，并配冻存架

3、售后服务：2小时之内相应，24小时之内上门，若问题不能解决需提供备用机
第二包：高速冷冻离心机  联系人：林老师    联系电话：86862908
1、最高转速： 23,300转/分 

2、最大离心力 ：50,377×g 

3、最大离心容量：4×180ml 

4、配置要求：  

角转头(24×1.5毫升)  

角转头(6×50毫升)      

加配15ml离心适配器

第三包：超纯水  联系人：高老师    联系电话：15905192296

1、 该系统需以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，超纯化柱, 双波长紫外灯，终端过滤器，预纯化和精纯化步骤可根据进水水质选择不同型号以满足不同实验要求。
2、 基本配置：

超纯水主机系统(内置TOC检测仪)     1 台

独立取水器  1 个

带芯片超纯化前柱  1 个

带芯片低有机物型超纯化后柱    1 个

终端过滤器   1 套

超滤柱    1 个
第四包：显微镜一批（1台倒置、3台体视）

 联系人：高老师  联系电话：15905192296

1、 倒置显微镜配置及参数
主机：三目、6V 30照明系统。

对焦机构及载物台：手动共轴粗/细对焦。

目镜筒及目镜：三目

物镜转换起器：5工位物镜转换器。

物镜： 4X 10X、20X、40X

聚光器：超长工作距离

成像CCD系统：像素数：CCD芯片真实像素≥500万
2、 体视显微镜配置及参数

共需3台体视显微镜，每台显微镜都需配恒温热台系统、透射光底座、10倍目镜、观察镜筒、1X平场复消色差物镜；其中两台需配成像接口；其中一台需配成像系统

第五包：工作站  联系人：郭老师  联系电话：86862908

	产品编号
	描述
	数量

	工作站主机
	Z800 Workstation
	1

	电源
	 Z800 850W 85% Efficient Chassis
	1

	工具包
	 Z800 Localization Kit
	1

	认证标志
	China Regulatory CCC Compliance Mark
	1

	操作系统
	 Linux Installer Kit
	1

	软件
	Adobe Acrobat 9 Pro Extended Software
	1

	处理器
	Intel Xeon X5680 3.33 12MB/1333 6C CPU-1
	1

	处理器
	Intel Xeon X5680 3.33 12MB/1333 6C CPU-2
	1

	空气冷却
	Air Cooling Solution
	1

	散热套件
	 2x High Perf Heatsink Thermal Kit
	1

	内存
	24GB(6x4GB)DDR3-1333 ECC 1-CPU RegRAM
	1

	显卡
	Mid 3D - ATI FirePro V4800 1GB
	1

	硬盘
	 2TB SATA 7200 1st HDD
	1

	光驱
	16X DVD+-RW SuperMulti SATA 1st Drive
	1

	键盘
	USB Standard Keyboard Chinese
	1

	鼠标
	 USB Optical Scroll Mouse
	1

	配件
	
	

	产品编号
	描述
	数量

	显示器
	 22寸显示器
	1

	硬盘
	 300GB SAS 15K 1st HDD
	1

	硬盘
	OCZ vertex 3固态硬盘，120G 读550M/s，写500 M/s 需要加架子 从2.5寸转换到3.5寸
	4

	架子
	 5寸转3.5寸架子
	1

	架子
	固态硬盘2.5寸转3.5寸架子
	4


