	南京医科大学代谢实验室先知楼
实验室建设工作量清单及材料要求

	实验室装备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材料要求

	1
	钢木结构中央实验台
	2400×1200×800
	组
	1
	采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于
1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处
一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化
后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚
上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚
至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用
防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑
无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；移动

柜装易得力三寸重型万向轮，可自由移动，使用
方便；移动柜门板采用滁州华能或南京翔事产
18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边
条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜
体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级
三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶
全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能
或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉
底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级
三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶
全自动机械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固
或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，
强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港
DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无
噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手
采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。实验

台两侧装二个五眼插座,要求不翘不裂、耐潮耐
热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有
一定的强度。

	2
	钢木结构中央实验台(带试剂架)
	4500×1500×850（1600）
	组
	2
	采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃四边车圆光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢栏杆防止试剂架上物品掉落, 含试剂架内电线、电管、插座、上水管等。

	3
	钢木结构边台实验台
	2400×750×850
	组
	1
	采用C型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于2MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。实验台两侧装二个五眼插座，要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	4
	钢木结构边台实验台
	3000×750×850
	组
	3
	同3

	5
	钢木结构边台实验台（带试剂架）
	3000×750×850（1600）
	组
	1
	试剂架采用40×100厚度不小于2MM的优质钢管制作，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架采用12MM厚钢化玻璃带钢制托架，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，玻璃四边车圆光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节，分为三层，带不锈钢栏杆防止试剂架上物品掉落，其余同3

	6
	钢木结构边台实验台
	3400×750×850
	组
	1
	同3

	7
	钢木结构边台实验台
	4000×750×850
	组
	1
	同3

	8
	钢木结构水池台
	900×750×850
	组
	3
	实验水槽为台湾台雄或台湾科恩产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，安装时水槽低于台面，使台面不易存水。实验水嘴为台湾台雄或台湾科恩产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。其余同3

	9
	钢木结构转角台
	1000×1000×850
	组
	1
	同3


	10
	钢木结构通风柜
	1500×800×2350
	组
	1
	钢木结构通风柜采用规格为25×50、厚度为2.5MM的优质钢管作为钢骨架结构，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM带挡水条，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；柜体采用滁州华能或南京翔事18MM厚优质三聚氰胺板，所有断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；通风柜内衬可采用纯白色光面PVC同质板材或实芯理化板；视窗采用5M厚钢化安全玻璃；平衡采用无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停放在任意位置；悬吊钢索采用PVC包覆钢索，耐腐蚀性能好，不易折断；插座采用多功能插座，适用于各种仪器插头；铰链采用香港DTC或台湾顶固优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用一次成型彩色PP拉手和不锈钢U型拉手，耐腐蚀；照明采用30W日光灯，照度不小于100LUX；水嘴为进口环氧树脂粉末静电喷涂单联水嘴，陶瓷阀芯，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，可360度转；水槽为进口共聚PP材质一体成型杯槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀。

	11
	减震台
	1000×600×850
	组
	2
	减震台台面为黑色花岗岩台面，门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固或香港DTC二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用45MM宽台湾顶固或香港DTC三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。

	12
	彩钢板壁板
	
	M2
	75
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	13
	彩钢板顶板
	
	M2
	37
	双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜

	14
	彩钢板壁板辅材
	
	M2
	75
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	15
	彩钢板顶板辅材
	
	M2
	37
	符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等

	16
	彩钢板密闭门
	900×2100
	樘
	2
	采用5CM密封式企口形净化平面彩钢板制作，符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗,有足够的抗扭强度并配备专用彩钢板门锁

	17
	彩钢板净化门
	1200×2100
	樘
	1
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁

	18
	净化密闭窗
	
	M2
	8
	符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃

	19
	吊托支架
	
	KG
	50
	普通型钢，防锈漆二度

	20
	镀锌钢板矩形净化管道
	
	M2
	19
	按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀锌钢
板，咬口连接

	21
	管道保温
	
	M2
	19
	3CM橡塑保温棉

	22
	增压箱
	
	台
	1
	按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀，3000M3/H

	23
	3P管道式空调
	
	台
	1
	符合国家标准

	24
	高效低噪音离心风机
	YDF系列
	台
	1
	符合国家标准，南京晨光集团产高效低噪音风机

	25
	对开多叶调节阀
	320×200
	台
	2
	符合国家标准（采暖通风设计手册）

	26
	高效送风口
	
	台
	2
	符合国家标准

	27
	双层百叶回风口
	400×300
	只
	4
	符合国家标准，带初效过滤

	28
	新风防雨百叶风口
	200×160
	只
	1
	符合国家标准，带初效过滤

	29
	净化实验室内电气
	
	项
	1
	符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关）

	30
	吸顶式洁净灯具（电子）
	2×40W
	套
	4
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	31
	紫外线杀菌灯（电子）
	1×30W
	套
	2
	符合国家标准，有技术监督局检测报告

	32
	柔性接口
	
	M2
	5
	人造革，符合国家标准

	33
	通风系统配电
	
	套
	1
	含热继电器、相序保护器、熔断器、过载保护等各种保护装置及远东BV电线、电管。

	34
	轴流风机
	D360
	台
	1
	高效低噪音，暗装

	35
	柔性接口
	D360
	只
	1
	按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式

	36
	PVC圆形管道
	D360(＆=4MM)
	M
	2
	采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式

	37
	D360弯头
	五节虾米弯

(＆=4MM)
	只
	2
	采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式

	38
	塑料封板
	
	块
	1
	PVC

	39
	拆除费用
	
	项
	1
	原有吊顶拆除、处理，空调移机















































第 1 页 共 16 页

