南京医科大学室外公共区域

节水节电管理制度

为积极推进节约型校园建设，进一步加强我校水电管理工作，合理有效利用水电资源，保证学校教学、科研、生活的正常有序，结合我校实际，现就学校室外公共区域节水节电管理情况特制订本制度。

- 室外公共区域节水节电管理责任

1. 室外公共区域节水节电管理是学校建设节约型校园工作的一部分，受校节约型校园领导小组宏观指导、协调和监督，由校节水节电办公室负责日常的维护、巡查、监督和制定计划。

2. 学校室外公共区域节水节电具体工作由相关物业管理公司校园管理科和所属单位负责，包括：（1）负责制定校园管理年度节水节电工作计划和工作总结，并上报校节水节电办公室；（二）负责定期自查，发现问题及时向节水节电办公室报告、沟通，并根据实际情况提出调整和修改方案；（三）督促部门成员严格依照学校节水节电管理规定，做好宣传工作。

3. 各单位认真做好本部门员工的节水节电宣传教育工作，提高节水节电意识，落实节水节电管理措施。加强对校园室外公共区域节水节电工作的检查、督促、考核与管理，杜绝“长明灯”、“长流水”现象。

二、室外公共区域节水节电日常管理

1. 由后勤管理处统一安排水电设备的安装、维修和拆除，遇有特殊水电情况立即向节水节电办公室报告，各单位不得擅自拆、装、变更水电计量装置及其位置。

2. 节水节电工作必须列入各单位的工作考核目标，要做好所管区域的节能管理和日常巡视检查工作，做到每天至少巡视检查两遍，发现问题及时处理或向节水节电办公室汇报。

3. 强化节水、节电意识，做到降低能耗，节约开支。严禁拆除管线上的警示标识物，严禁在管线上悬挂或覆盖物品，严禁向架空线路抛掷物品，严禁利用供水管道做电器设备地线或做避雷设备引雷下线。

4. 校园内绿化用水不得使用消防水浇灌。绿化施工及养护用水应采用雨水井或天元湖湖水，使用喷灌系统浇灌。停止绿化用水后，应关闭水阀，严禁长流水和跑、冒、滴、漏现象的发生。

5. 校园内的路灯根据季节变化和作息时间，由校节水节电办公室本着正常运行和节能的原则制定开关时间，由各物业公司校园管理科负责具体执行。

6. 计量表的安装、移动、更换、校验、拆除、加封均由校节水节电办公室负责。

7. 损坏水电设备按价赔偿工料费；故意损坏者除按价赔偿工料费外，根据情节轻重处以工料费1-3倍的罚款。