南京医科大学用水用电安全应急预案

为了确保全校师生在校期间正常的生活和教学秩序，对于校内外自来水管网和电力管网造成的停水、停电事件，我校将按照以下应急方案进行处理。

一、工作程序

1、各单位和个人接到停水停电报告后，先上报节水节电工作办公室。由节水节电工作办公室查明停水、停电原因是来自校内还是校外，若是校外原因，应立即拨打自来水公司电话和电力服务电话，问清事故发生地点和事故原因。若是校内原因，应立即组织水电工到场，迅速进行维修。对于校内主水管道和用电故障无法迅速自我修复的突然事故，也可直接拨打自来水公司电话和供电部门电话进行维修。

2、对于不能在短时间内修复，可能影响正常教育教学的停水、停电情况，节水节电工作办公室应迅速通知分管校领导，成立以分管校领导为组长的紧急事件处理小组，组织相关职能部门统筹安排，包括稳定宣传、事故勘查、设备维护和保障生活服务。

3、稳定宣传由党委宣传部、学生工作处、团委组织人员负责，主要职责是选择合适的时间向学生和老师通报停水、停电原因及维修进度，稳定学生情绪。对于停水情况可以告知学生用餐及用水如常，并敬告学生不要随意开启自来水龙头，以免来水后造成不必要的浪费。

4、事故勘查、设备维护由后勤管理处负责，主要职责是派专人到事故的现场进行勘察，询问事故原因，随时通报维修进度和维修竣工的大体时间，向宣传部门和学工部门提供给学生进行宣传稳定工作的资料。后勤管理处还要利用停电时间检查和统计应急灯的效果。对校内的用电用水设备进行保护和检查，特别是因停水停电原因容易造成损坏的设备。

5、生活服务由各物业管理公司负责，主要职责是及时通知各食堂、宿管站、各教学楼物管站，采取各种方式蓄水，务必解决好学生的吃住问题；学生宿舍要长期备手电，以备停电照明用。

二、教学楼停电的紧急预案

值班学工老师应首先稳定学生情绪，组织学生移往安全场所，等待学校相关部门的通知后再作处理。

三、宿舍停电的紧急预案

1、宿舍管理员在第一时间通知值班领导，并听从值班领导的安排。

2、停电后，各个宿舍学生必须保持安静，严禁大声喧哗、嬉闹，不准私自点蜡烛。

3、值班学工老师稳定学生情绪，注意安全。

四、解决学生生活用水的渠道

１、按到停水通知后，饭堂应尽快做好蓄水工作，以解决食堂正常的生活用水。

２、管供水系统人员抓紧时间把蓄水池水充满，随时关注水池水量的变化。

３、启用学校蓄水池。

五、解决学生用电的渠道

启用学校备用发电机，保证教学楼、实验室、办公室、食堂、宿舍、路灯等基本生活用电。

各相关部门和管理的相关人员，在接到停水、停电通知后应按时到位，启动应急预案，及时解决师生的生活困难，以稳定师生的情绪。

节水节电办公室电话：86862691