南京医科大学江宁校区教室空调使用管理制度

一、使用条件

1、夏季，室外气温高于30℃时。

2、冬季，室外气温低于5℃时。

二、使用要求

1、空调遥控器由物管制定专人负责保管和使用。未经允许，其他人不得随意开关和调试空调。

2、制热时，空调设定温度不得高于20℃；制冷时，空调设定温度不得低于26℃。防止进出教室时温度过大，影响师生身体健康。

3、使用空调时应关好门窗。空调机停止运行时，要及时开窗、开门，保证教室内的空气流通。

4、空调开启时间为课前10分钟，关闭时间以最后一节课下课时间为准。教室无课时，也必须将空调关闭。晚自修时，教室少于10人，应关闭空调；晚自修结束后，物管负责人员应立即切断空调总电源。

三、维护及赔偿

1、如在正常使用中出现故障，应及时到物管报修；物管负责联系厂家及时维修。

2、人为导致空调机的损坏，将由负责人负责赔偿。

江宁校区管委会

二○一○年元月七日